## Sayfa1
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU-TEMMUZ 2020
NOT: Tabloda bulunmayan trafolardan henüz başvuru yapılmamıştır.Tablo sadece başvuru yapılan trafoları göstermektedir.
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Adı | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA) | 3- 10 kW Aralığındaki Tesisler İçin Tahsis Edilebilir Dağıtım Trafosu Kapasitesi (kW) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  |  |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  |  |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Tesisleri
[5 empty] | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı
[5 empty] | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
BEYLİKDÜZÜ | 400 | 20786 | 1600 | 800 | - | - | 1 | 10 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | -
|  | 21878 | 1250 | 500 | - | - | 2 | 20 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | -
AMBARLI | 300 | 21207 | 1000 | 500 | - | - | 1 | 10 | - | - | 1 | 10 | - | - | 1 | 10
LEVENT | 250 | 4015 | 1000 | 500 | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | 6
|  | 3567 | 1600 | 800 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | -
BAHÇEŞEHİR | 200 | 12912 | 1600 | 800 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 12913 | 1600 | 800 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 12910 | 1250 | 625 | - | - | 2 | 20 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | -
|  | 12911 | 1250 | 625 | - | - | 2 | 20 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | -
ZEKERİYAKÖY | 125 | 4602 | 1600 | 800 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 4585 | 630 | 315 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
HABİPLER | 200 | 9567 | 1000 | 500 | - | - | 1 | 7 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | -
TAŞOLUK | 200 | 28856 | 400 | 200 | - | - | 1 | 7 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | -
ALİBEYKÖY | 200 | 9746 | 630 | 315 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
SİLİVRİ | 200 | 25817 | 400 | 200 | - | - | 9 | 87.43 | - | - | 5 | 49.7 | - | - | 5 | 49.7
|  | 25818 | 1000 | 500 | - | - | 12 | 118.24 | - | - | 11 | 108.34 | - | - | 10 | 98.34
|  | 26471 | 400 | 20 | - | - | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 25827 | 100 | 50 | - | - | 3 | 29.7 | - | - | 3 | 29.7 | - | - | 3 | 29.7
|  | 25106 | 400 | 200 | - | - | 1 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 25819 | 800 | 400 | - | - | 9 | 89.7 | - | - | 2 | 19.8 | - | - | 2 | 19.8
SULTANMURAT | 200 | 11439 | 1000 | 500 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
ETİLER | 300 | 3518 | 1600 | 800 | - | - | 1 | 10 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | -
|  | 3404 | 630 | 315 | - | - | 1 | 4.6 | - | - | 1 | 4.6 | - | - | 1 | 4.6
|  | 4031 | 1000 | 500 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
BÜYÜKÇEKMECE | 200 | 24407 | 630 | 315 | - | - | 1 | 9 | - | - | 1 | 9 | - | - | 1 | 9
YENİBOSNA | 400 | 1823 | 1000 | 500 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | -
TOPKAPI |  | 2304 | 100 | 500 | 1 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ALTINTEPE | 250 | 3114 | 1250 | 625 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | -
Şahıslara ait özel trafolardan tahsis edilen kapasiteler* |  | 29544 | 1000 | 1000 | - | - | 1 | 9.9 | - | - | 1 | 9.9 | - | - | - | -
Şahıslara ait özel trafolardan tahsis edilen kapasiteler* |  | 9088 | 1250 | 1250 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | -
Şahıslara ait özel trafolardan tahsis edilen kapasiteler* |  | 4676 | 1600 | 1600 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
Şahıslara ait özel trafolardan tahsis edilen kapasiteler* | _ | 9401 | 2500 | 2500 | _ | _ | 1 | 6 | _ | _ | 1 | 6 | _ | _ | _ | _
*Dağıtım bölgesi içerisinde kişiye ait trafo merkezlerine yapılan başvurulara ait kişi ve trafo merkezi ayrımı olmaksızın toplam bilgiler verilecektir.