## BEDAŞ LİSANSSIZ 25.09.2014
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları
Kaynak Türü | Olumlu Başvuru Sayısı |  | Olumsuz Başvuru Sayısı |  | İnceleme Aşamasında Olanlar |  | Toplam Başvuru Sayısı
| Adet | Toplam Güç (MW) | Adet | Toplam Güç (MW) | Adet | Toplam Güç (MW) | Adet | Toplam Güç (MW)
RÜZGAR | 36 | 19.105 | 24 | 19.35 | 5 | 3.75 | 65 | 42.205
GÜNEŞ | 20 | 2.869 | 11 | 0.403 | 2 | 0.205 | 33 | 3.477
HİDROLİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JEOTERMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BİYOKÜTLE | 0 | 0 | 2 | 19.388 | 0 | 0 | 2 | 19.388
DALGA | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.4
DENİZ AKINTISI | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5
KOJENERASYON | 5 | 10.957 | 5 | 3.805 | 0 | 0 | 10 | 14.762
MİKRO-KOJENERASYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM | 61 | 32.931 | 44 | 43.846 | 7 | 3.955 | 112 | 80.732

## BEDAŞ LİSANSSIZ TÜM BİLGİLER
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU DURUMU | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ | SANTRAL TİPİ | ÜRETİM TESİSİNİN BULUNDUĞU İLÇE | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ABONE NO | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW ) | SANTRALIN BAĞLI/YÖNLENDİRİLDİĞİ |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU VEYA CEVAP YAZILARIN TARİHİ |  | AÇIKLAMA
[13 empty] | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ (AİTM) | TEİAŞ TM NO | HATTIN ADI ( Fider ) | TM NO
1 | 2012/01 | 2012-04-04 | OLUMLU | A**İ Ş**İ | Çatalça Çelepköy Nalbant Çayırı Mevkii Göl yolu üzeri 1pfta 185 parsel Çiftlik evi | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9542460 | OG | 0.5 | 500 | BÜYÜKÇEKMECE | A | ÇATALCA-1 | 23603 TM | 2012-07-31
2 | 2012/02 | 2012-04-09 | OLUMLU | U******İ E******İ | Arnavutköy Ömerli Mah. 4-6 Pafta 114 ada 1 Parsel / Hadımköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7124499 | OG | 0.5 | 500 | HADIMKÖY | 2 | Mercedes-1 | 20570 TM ile 20598 TM arası YENİ TM | 2012-07-31
3 | 2012/03 | 2012-04-10 | OLUMLU | A*******İ E*******İ | Kamiloba 1134 ada 11 parsel /Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 5917712 | OG | 0.5 | 500 | BÜYÜKÇEKMECE | 2 | KUMBURGAZ | 24508 SM | 2012-07-31 |  | 5 .NOLU BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞTIR.
4 | 2012/04 | 2012-04-17 | OLUMSUZ | İ****İ K****İ | Atatürk San. Böl. Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad. No:31 Hadımköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5312828 | OG | 0.5 | 500 | HADIMKÖY | 1 | BOĞAZKÖY 1 | 22750 TM | 2012-07-31 |  | 14.10.2012 Tarih,15691-1890 sayılı dilekçesi ile başvurusunu iptal etmiştir.
5 | 2012/05 | 30.04.2012 ve 07.08.2012 | OLUMLU | R*******İ K*******İ | Sarlıbosna Mah. Alpaslana Cad. Mandra Mevkii Parsel No:1539 Arnavutköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 3263941 | OG | 0.5 | 500 | HADIMKÖY | 1 | BOĞAZKÖY 1 | 20592 TM ile 22765 TM arası yeni TM | 2012-08-31
6 | 2012/06 | 2012-05-24 | OLUMSUZ | F***Ş E***Ş | Balmumcu Ruhi Bağdadi Sok. No:1 Beşiktaş | GÜNEŞ | BEŞİKTAŞ | BEYOĞLU | 564097 | AG | 0.005 | 5 | ETİLER | B | ZİNCİRLİKUYU-4 | 3438 TM | 2012-08-03 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
7 | 2012/07 | 2012-05-31 | OLUMSUZ | J*****İ İ*****İ | Bahsayış Mah. Aksaray Cad. No:2 Arnavutköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR |  | OG | 0.5 | 500 |  |  |  |  | RED |  | Abone Değil ve Evrakları eksik olup Başvuru bedeli yatırılmamıştır.
8 | 2012/08 | 2012-06-07 | OLUMLU | B****Ş C****Ş | Fevzipaşa Mah. Söğüt Sok. No:24 Değirmenköy-Silivri | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9277197 | AG | 0.007 | 7 | BOTAŞ | 1 | SİLİVRİ-2 | 26183 TM | 2012-08-03 |  | 2.NOLU BAĞLANTI ANLAŞMASI VE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
9 | 2012/09 | 2012-06-08 | OLUMLU | A***N T***N | Elmacık Mevkii Akören Köyü 1364 Parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9426967 | AG | 0.02 | 20 | BÜYÜKÇEKMECE | A | ÇATALCA-1 | 23074 TM | 2012-08-03
10 | 2012/10 | 2012-06-19 | OLUMLU | T**Ş E**Ş | Ömerli Köyü Adnan Kahveci Cad. No:8 Hadımköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5113382 | AG | 0.02 | 20 | HADIMKÖY | 1 | Mercedes-2 | 20413 TM | 2012-08-03
11 | 2012/11 | 2012-06-28 | OLUMLU | O****R M****R | Ovayenice Köyü Düzyol Sok. No:22 Çatalça | GÜNEŞ | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 9263046 | AG | 0.005 | 5 | SİLİVRİ | 1 | SİLİVRİ-1 | 25897 TM | 2012-08-03 |  | 1 .NOLU BAĞLANTI ANLAŞMASI VE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
12 | 2012/12 | 2012-07-25 | OLUMSUZ | M****Ş M****Ş | Yeni Mah. Hekimsuyu Cad. 559 Sok. No:39 Küçükköy | GÜNEŞ | GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA | 4195177 | AG | 0.004 | 4 | KÜÇÜKKÖY | C | 29271 | 28348 TM | 2012-08-31 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
13 | 2012/13 | 2012-08-02 | OLUMLU | R**İ Ö**İ | Taşoluk M.aKif Ersoy Mah. TOKİ F-14 A blok karşısı 4187 ada 1 parsel | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 4462420 | AG | 0.03 | 30 | TAŞOLUK | B | HARAÇCI | 29257 TM | 2012-08-31 | 2013-03-21
14 | 2012/14 | 2012-08-06 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | Ambarlı Biyolojik Arıtma Tesisleri / AVCILAR | KOJENERASYON (BİYOGAZ) | AVCILAR | AVCILAR | 7037740 | OG | 9.694 | 9694 | AMBARLI | TR-2 | İSKİ ARITMA | 22650 TM | 2012-12-14 | 2013-07-10 | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
15 | 2012/15 | 2012-08-06 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | Şevketiye Mah. Havaalanı Cad. ATAKÖY Biyolojik Arıtma Tesisleri / BAKIRKÖY | KOJENERASYON (BİYOGAZ) | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 4947416 | OG | 9.694 | 9694 | VELİEFENDİ | D | İSKİ | 1210 TM | 2012-12-14 | 2013-07-11 | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
16 | 2012/16 | 2012-08-10 | OLUMLU | Y******Ş K******Ş | Silivri Akören Köyü Davutça Mevkii | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 3682377 | OG | 0.25 | 250 | SİLİVRİ | B | KARAHİSAR | 25905 TM DEN itibaren 500 mt. Kablo ile YENİ TM | 2012-08-31 | 2013-05-03 | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.03.2014 TARİH, 504 SAYILI YAZI İLE 250 KW RÜZGAR TÜRBİN KOORDİNATLARI İSTENİLEN FORMATTA OLMADIĞINDAN TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMAMIŞTIR.
17 | 2012/17 | 2012-08-31 | OLUMLU | E******İ Y******İ | Yassıören Köyü Akpınar Org. San. Sit. Bayındır Cad. No:47 Arnavutköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7037397 | OG | 0.5 | 500 | HADIMKÖY | 1 | AKPINAR | 22676 TM | 2012-10-05 | 2013-04-09
18 | 2012/18 | 2012-08-31 | OLUMLU | Ü****Ş P****Ş | Hadımköy Yeşil Pınar Köyü Toytepe Mevkii Pafta No:5 Parsel:354 | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5907291-5793740 | OG | 0.5 | 500 | HADIMKÖY | 1 | BÜYÜKÇEKMECE | Hasmak TM ile Doğan Besi Çiftliği TM arasına (1/0 ENH ) YENİ TM | 2012-12-14
19 | 2012/19 | 2012-09-24 | OLUMLU | O****R N****R | Florya Basınköy Valilik Yolu Tepe Sok. Villa Öner No:5 /C Bakırköy | RÜZGAR | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 5559740 | AG | 0.005 | 5 | SULTANMURAT | FLORYA | 11010 İM | 11428 TM | 2012-10-05
20 | 2012/20 | 2012-10-04 | OLUMLU | F*******Ş F*******Ş | Kıraç Köyü Akın Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:47 ESENYURT | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 5129456 | OG | 0.5 | 500 | AMBARLI | 2 | FİRÜZKÖY | 21086 TM | 2012-12-05 | 2013-06-10
21 | 2012/21 | 2012-10-22 | OLUMLU | D***İ E***İ | Terkos Yolu Karaburun Köyü 452 parsel Arnavutköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 4302377 | OG | 0.5 | 500 | TAŞOLUK | B | BAKLALI-1 | 28400 DM ile 28783 TM arası (1/0 ENH) YENİ TM | 2012-12-05 | 2013-07-24
22 | 2012/22 | 22.10.2012 ve 25.11.2013 | OLUMSUZ | B******İ G******İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 632038-2670971-46979-314491 -2166009 | OG | 0.5 | 500 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | 25553 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | 2013-02-08 | 2013-01-24 | 13.01.2014 tarih, 147 giriş sayılı dilekçesi ile Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Başvurusu iptal edildi.
23 | 2012/23 | 22.10.2012 ve 25.11.2013 | OLUMSUZ | D********İ S********İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2189790 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | 25554 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | 2013-06-25 | 2014-01-24 | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TARAFINDAN RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
24 | 2012/24 | 31.10.2012 ve 25.11.2013 | OLUMLU | S****İ S****İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2735387 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | 2 | KARASİNAN-2 | 25555 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | 2013-06-25 | 2014-01-24
25 | 2012/25 | 2012-10-31 | OLUMSUZ | A**İ S**İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 97139 | OG | 0.5 | 500 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | 25556 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | RED |  | Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Teknik görüş sonucu Aynı Arazideki türbinler olması sebebiyle olumsuz.
26 | 2012/26 | 2012-11-13 | OLUMLU | S******E İ******E | Silivri İlçesi Sayalar Köyü Muhtarlığı | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 13 Adet Tesisat | AG | 0.01 | 10 | SİLİVRİ | B | SİLİVRİ-2 | 25020 TM | 2012-12-06
27 | 2012/27 | 2012-11-14 | OLUMLU | M***A Ç***A | Esenyurt İlçesi İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:33 | GÜNEŞ | ESENYURT | AVCILAR | 5088100 | OG | 0.5 | 500 | BEYLİKDÜZÜ | C | VANLIOĞLU-1 | 21950 TM | 2012-12-05 |  | 3.NOLU BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞTIR.
28 | 2012/28 | 2012-11-15 | OLUMSUZ | E***İ T***İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ |  | OG | 0.5 | 500 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | 25556 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | RED |  | YEGM Raporu doğrultusunda Aynı Araziye yapılması sebebiyle
29 | 2012/29 | 2012-11-15 | OLUMSUZ | Y********İ P********İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 325643 | OG | 0.5 | 500 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | 25556 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | RED |  | YEGM Raporu doğrultusunda Aynı Araziye yapılması sebebiyle
30 | 2012/30 | 2012-11-15 | OLUMLU | S****Ç K****Ç | Arnavutköy İlçesi Fatih Mah. Tüfekçi Sok. (314 Sok.) No:1 5264 ada 13 parsel | RÜZGAR | GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA | 8016099-8016100-8016101-8016102 | OG | 0.5 | 500 | TAŞOLUK | B | ŞEHİR-1 | 25585 TM ile 29212 TM arasına (1/0 ENH ) YENİ TM | 2012-12-05
31 | 2012/31 | 2012-11-15 | OLUMSUZ | K***Ş T***Ş | TÜYAP yanı Kaya Ramada Otelini Büyükçekmece | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 5230462 | AG | 0.4 | 400 | BEYLİKDÜZÜ | B | KARDEŞKENT | 20571 TM | 2012-12-06 | 2013-06-10 | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
32 | 2012/32 | 2012-11-20 | OLUMSUZ | Ç****Ş O****Ş | Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. 12 Pafta, 293 Ada 14 Parsel BEYOĞLU | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2320432 | OG | 0.33 | 330 | KASIMPAŞA | 1 | TOZKOPARAN-3 | 3520 TM | 2013-04-29 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
33 | 2012/33 | 2012-11-23 | OLUMLU | B****Ş T****Ş | Muratbey Merkez Mah. Karatoprak Cad. No:17 Büyükçekmece | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9559330 | OG | 0.5 | 500 | BÜYÜKÇEKMECE | B | ÇATALCA-2 | 23667 TM | 2012-12-24 | 2013-07-10
34 | 2012/34 | 2012-11-28 | OLUMSUZ | Ö*****İ Ç*****İ | Hadımköy Mah. Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:5 Arnavutköy/İstanbul | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5230469 | OG | 0.3 | 300 | HADIMKÖY | 1 | BOĞAZKÖY 1 | 20406 TM ile 20666 TM arası YENİ TM | 2013-02-08 |  | 12.03.2013 Tarih,1055 giriş sayılı dilekçesi ile başvurusunu iptal etmiştir.
35 | 2012/35 | 2012-11-29 | OLUMLU | A****Ş A****Ş | Hadımköy Mah. Elvan Sok. No:4 Arnavutköy | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 4220217 | AG | 0.1 | 100 | HADIMKÖY | 2 | 15 KV FİDER | 28775 TM | 2013-02-08 |  | 7.NOLU BAĞLANTI ANLAŞMASI VE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
36 | 2012/36 | 2012-12-06 | OLUMSUZ | İ****İ K****İ | Bağlar Mevkii Mezarlık Üstü Cad. No:14 Firüzköy /AVCILAR | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | 5226910 | AG | 0.15 | 150 | AMBARLI | TR-1 | İKİTELLİ-2 | 20037 TM | 2012-12-24 |  | Dilekçe ile başvurusunu iptal etmiştir.
37 | 2012/37 | 2012-12-06 | OLUMLU | S**İ Y**İ | TEPEKENT Türkoba Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. Zeytin Sok. 121 ADA 4 PARSEL | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9568789 | OG | 0.25 | 250 | BÜYÜKÇEKMECE | B | TEPEKENT | 24419 TM ile 24418 TM arası YENİ TM | 2013-02-08
38 | 2012/38 | 2012-12-10 | OLUMLU | R****N Ö****N | Tepekent Sitesi Cumhuriyet Cad. No:17 Türkoba Büyükçekmece | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9538061 - 4932522 | AG | 0.02 | 20 | BÜYÜKÇEKMECE | B | TEPEKENT | 24404 TM | 2012-12-24
39 | 2012/39 | 2012-12-17 | OLUMSUZ | G****İ E****İ | Sarıyer Rumeli Feneri 171.parsel ve Deniz İçindeki I.K.L.M. Alanları | DENİZ AKINTISI | SARIYER | SARIYER | 5307170 | OG | 0.5 | 500 | ZEKERİYAKÖY | A | 4425 | 4329 TM ile 4343 TM arası YENİ TM | 2012-12-24 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
40 | 2012/40 | 2012-12-20 | OLUMLU | S*****Ç K*****Ç | Bahçelievler Mah. E-5 Kuzey Yan yolu Seyran Sok. Güzelşehir Sitesi NO:174 Kumburgaz/Büyükçekmece | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9569476 | AG | 0.01 | 10 | BÜYÜKÇEKMECE | 2 | ESKİ FIRAT | 24430 Nolu TM | 2013-01-08 |  | 4.NOLU BAĞLANTI ANLAŞMASI VE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
41 | 2012/41 | 2012-12-27 | OLUMSUZ | F***İ F***İ | Esenyurt İlçesi İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:33/2 | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 3011239 | OG | 0.5 | 500 | BEYLİKDÜZÜ | C | VANLIOĞLU-1 | 21950 TM | RED |  | AYNI ARAZİ VE AYNI TM YE İKİNCİ BAŞVURU YAPILMASI İLE 500KW GEÇMESİ SEBEBİYLE
42 | 2012/42 | 29.12.2012 ve 26.11.2013 | OLUMSUZ | G*******Ş U*******Ş | Fener Mah. Müjdat Gürsu Cad. Kuladere Sok. No:2 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9227883 | OG | 0.5 | 500 | SİLİVRİ | A | BÜYÜKKILIÇLI-1 | 25275 TM | 2013-02-22 | 2013-08-29 | İSTEKLİ 500KW BAŞVURUSUNU İPTAL ETMİŞ VE 800KW YENİ BAŞVURU YAPMIŞTIR.
43 | 2013/01 | 2013-01-04 | OLUMLU | O**Ş T**Ş | Sefaköy Halkalı Cad. No:198 Küçükçekmece | RÜZGAR | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 952807 | OG | 0.15 | 150 | SULTANMURAT | A | KANARYA-2 | 11422 TM ile 12292 TM arası YENİ TM | 2013-04-30
44 | 2013/02 | 2013-01-09 | OLUMLU | M*****R T*****R | Esenyurt İlçesi İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:33 | GÜNEŞ | ESENYURT | AVCILAR | 5182647 | OG | 0.5 | 500 | BEYLİKDÜZÜ | C | VANLIOĞLU-1 | 21538 nolu ile 21458 nolu TM arası yeni TM | 2013-04-30 |  | 8.NOLU BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞTIR
45 | 2013/03 | 2013-01-09 | OLUMSUZ | Ş****Ş G****Ş | 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. No:2 ŞİŞLİ | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ŞİŞLİ | BEYOĞLU | 2317125 | OG | 0.575 | 575 | ŞİŞLİ | A | ALTINTEPE-2 | 3848 DM | 2013-04-29 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
46 | 2013/04 | 2013-01-11 | OLUMLU | G**İ G**İ | Bekirli Mah. Çatalça Cad. Ünlü Çıkmazı No:14 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9290638 | OG | 0.1 | 100 | SİLİVRİ | A | BÜYÜKKILIÇLI-1 | 26075 nolu TM den itibaren 3250 mt. 1/0 ENH ile Yeni TM | 2013-05-02
47 | 2013/05 | 2013-01-21 | OLUMLU | E**Ç E**Ç | Mavi Göl Mah. Koca Yusuf Cad. Hicazkar Sok. Neo Gölpark İstanbul Sitesi 428-6AC Bolluca-Arnavutköy | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 8045981 | AG | 0.005 | 5 | TAŞOLUK | 2 | ŞEHİR-1 | 29353 Nolu TM | 2013-05-02 |  | 9.NOLU BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILMIŞTIR
48 | 2013/06 | 2013-01-22 | OLUMSUZ | Ö***Ş G***Ş | Hamidiye Mah. Soğuksu Cad. No:5 Kağıthane | GÜNEŞ | KAĞITHANE | ÇAĞLAYAN | 2645124 | AG | 0.003 | 3 | ALİBEYKÖY | B | 9178 | 9387 Nolu TM | 2013-04-29 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
49 | 2013/07 | 2013-02-05 | OLUMLU | Ö***İ M***İ | Muratbey Merkez Mah. Kuzey Sok. Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9559360 | OG | 0.5 | 500 | BÜYÜKÇEKMECE | A | ÇATALCA-1 | 23676 nolu TM | 2013-04-30
50 | 2013/08 | 2013-02-12 | OLUMLU | Y*****İ M*****İ | Yeşilbayır Mah. Turgut Özal Cad. Şimşir Sok. No:12 Hadımköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5195656 | OG | 0.5 | 500 | HADIMKÖY | 1 | BÜYÜKÇEKMECE-2 | 20419 nolu TM | 2013-04-30
51 | 2013/09 | 2013-02-22 | OLUMSUZ | A****O E****O | Göktürk Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. Kültür Sok. Eren Talu Sitesi B2-D1 EYÜP | GÜNEŞ | EYÜP | ÇAĞLAYAN | 2695680 | AG | 0.003 | 3 | HABİPLER | B | KEMERBURGAZ 1-2 | 9485 Nolu TM | 2013-04-29 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
52 | 2013/10 | 2013-02-26 | OLUMLU | A****Ş M****Ş | Ferhatpaşa Mah. Koğukdere Mevkii Çatalça (229 ada, 16 parsel) | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9410124 | OG | 0.5 | 500 | BÜYÜKÇEKMECE | B | ÇATALCA-2 | 231459 | 2013-04-30
53 | 2013/11 | 2013-03-27 | OLUMSUZ | H****N Y****N | Gölmahal, Hadımköy yolu üzeri Alkent 2000 Mah. Ahmet Yeşilgül Cad. No:7 (Mev Okulu yanı) Büyükçekmece (224 ada,10 parsel) | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 7037147 | AG | 0.02 | 20 | BEYLİKDÜZÜ | A | Mercedes-1 | 22714 nolu TM | 2013-04-30 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
54 | 2013/12 | 2013-04-15 | OLUMSUZ | D**Ş D**Ş | Arnavutköy İlçesi, Karaburun Köyü, Yeniköy Sahil Caddesi, No:86/B | DALGA | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 4478004 | OG | 0.4 | 400 | TAŞOLUK | B | BAKLALI-2 | 29111 nolu TM nin beslendiği 3(1/0) iletkenli ENH dan bağlanacak Yeni TM | 2013-04-30 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
55 | 2013/13 | 22.04.2013 ve 25.11.2013 | OLUMLU | A**İ S**İ | Ovayenice- Elbasan Yolu 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 97139 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | Kadıköy DM den beslenen 3x3/0 iletkenli ENH dan bağlanacak Yeni TM | 2014-05-16
56 | 2013/14 | 2013-04-22 | OLUMLU | R****N A****N | Çakıl Köyü, Halıcılar Mevkii No:29 Parsel No: 1055 ÇATALÇA | GÜNEŞ | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9431782 | AG | 0.005 | 5 | BÜYÜKÇEKMECE | 1 | ÇATALCA-1 | 23281TM kendi Sayaç Panosu | 2013-05-07 |  | 6.NOLU BAĞLANTI ANLAŞMASI VE GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
57 | 2013/15 | 2013-05-06 | OLUMLU | Y****A D****A | Silivri Çanta Köyü 1 pafta- 3881 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2655605 | OG | 0.5 | 500 | BOTAŞ | A | SİLİVRİ-1 | 26279 nolu TM nin beslendiği 3xSwallow iletkenli ENH dan 50 mt mesafede bağlanacak Yeni TM | 2013-05-08
58 | 2013/16 | 2013-05-06 | OLUMLU | Y****A D****A | Silivri Çanta Köyü 17 pafta- 3975 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 8076259 | AG | 0.5 | 500 | BOTAŞ | A | SİLİVRİ-1 | Yeni TM | 2013-05-08
59 | 2013/17 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | İ****İ T****İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3874 ve 3873 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2166013 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  |  | 2014-01-31 |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
60 | 2013/18 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | E****İ E****İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3874 ve 3873 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2334950 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  |  | 2014-01-31 |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
61 | 2013/19 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | E***İ T***İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3874 ve 3873 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2756312 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  |  | 2014-01-31 |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
62 | 2013/20 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | E***İ L***İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3871 ve 3873 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2166012 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  |  | 2014-01-31 |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
63 | 2013/21 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | T*****İ E*****İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3871, 3873 ve 3874 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2166010 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  |  | 2014-01-31 |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
64 | 2013/22 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | S****Ş H****Ş | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3871, 3873 ve 3874 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2166009 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  |  | 2014-01-31 |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
65 | 2013/23 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | D********İ R********İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 2305281 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  |  | 2014-03-26 |  | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.03.2014 TARİH, 504 SAYILI YAZI İLE ADC SAĞLIK ve SELİN ENERJİ FİRMALARINA AİT RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ ETKİLEDİĞİNDEN TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
66 | 2013/24 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | Y********İ P********İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 2305281 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  |  | 2014-01-31 |  | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 24.01.2014 TARİH, 162 SAYILI YAZI İLE 750 KW RÜZGAR TÜRBİN İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
67 | 2013/25 | 2013-10-02 | OLUMLU | S****İ E****İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 2166011 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  |  | 2014-05-16
68 | 2013/26 | 2013-10-04 | OLUMSUZ | K****Z P****Z | Mavisu Cad. No:47 Kilyos-Sarıyer | GÜNEŞ | SARIYER | SARIYER | 2881442 | OG | 0.005 | 5 | ZEKERİYAKÖY | A | 4020 | 4310 nolu TM | 2013-12-10 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
69 | 2013/27 | 2013-10-07 | OLUMSUZ | H*****G S*****G | Gökalp Mah. 46 Sok. No:48 D:4 Zeytinburnu | GÜNEŞ | ZEYTİNBURNU | BAKIRKÖY | 488531 | OG | 0.001 | 1.36 | VELİEFENDİ | D | KAZLIÇEŞME-1 | 1692 nolu TM | 2013-12-17 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
70 | 2013/28 | 2013-10-11 | OLUMLU | B*******I Ü*******I | Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 2802288-2866226-2320531-2129372-2129422-2320389 | OG | 0.9 | 900 | ZEKERİYAKÖY | 1 | 4020 | 4377 NOLU TM | 2014-02-05
71 | 2013/29 | 2013-10-22 | OLUMLU | R*****İ Z*****İ | Silivri İlçesi Gazitepe Köyü 2 pafta, 306 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9269877 | OG | 0.9 | 900 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | YENİ TM
72 | 2013/30 | 2013-10-22 | OLUMLU | İ****İ Z****İ | Silivri İlçesi Gazitepe Köyü 2 pafta, 371 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 235753-2169476 | OG | 0.9 | 900 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | YENİ TM | 2014-05-16
73 | 2013/31 | 2013-10-22 | OLUMLU | H****İ Z****İ | Silivri İlçesi Gazitepe Köyü 2 pafta, 371 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2046298 | OG | 0.9 | 900 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | YENİ TM | 2014-05-16
74 | 2013/32 | 2013-10-22 | OLUMSUZ | V*****L Ö*****L | Silivri İlçesi Gazitepe Köyü 2 pafta, 138 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2104803 | OG | 0.6 | 600 | SİLİVRİ |  |  | YENİ TM | 2014-01-31 |  | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
75 | 2013/33 | 2013-10-30 | OLUMLU | İ***Ü G***Ü | Durusu Zafer Mah. İSKİ Terkos İşletme Müdürlüğü Osmangazi Terfi Merkezi | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 2637080 - 4147910 | OG | 0.5 | 500 | TAŞOLUK | B | İSKİ | 28400 A | 2014-02-05
76 | 2013/34 | 2013-11-26 | OLUMSUZ | B*****A Ö*****A | Silivri İlçesi, Büyük Kılınçlı Köyü Cankurtaran Çıkmazı Çıplaktepe Mevkii | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9549614-9279231 | OG | 0.9 | 900 | SİLİVRİ | A | BÜYÜKKILIÇLI-1 | 25016 nolu TM ile 25457 nolu TM arası | 2014-03-20 |  | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 900 KW RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
77 | 2013/35 | 2013-11-26 | OLUMSUZ | M*****N K*****N | Silivri İlçesi, Mimarsinan Mah. SunFlower Evleri Lüfer Sok. No:24 | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9299085 | AG | 0.007 | 7 | SİLİVRİ | A | SİLİVRİ-1 | 25819 | 2013-12-10 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
78 | 2013/36 | 2013-11-26 | OLUMSUZ | C**Ş M**Ş | Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2322215 | OG | 2.1 | 2100 | ALTINTEPE | TR-2 | 3010 | 3598 | 2014-01-09 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
79 | 2013/37 | 2013-12-20 | OLUMSUZ | Ç****Ş E****Ş | Cumhuriyet Mah. Beykent Sanayi Sitesi Sakarya Sok. No:153-154-155 Beykent- Büyükçekmece | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 5322555 | AG | 0.005 | 5.2 | BEYLİKDÜZÜ | B | BEYKENT-2 | 21532 | 2013-12-25 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
80 | 2013/38 | 2013-12-26 | OLUMSUZ | K***********I B***********I | Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı Halkalı Altınşehir Yolu No:10 (Küçükçekmece Belediye Binası) | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 7530271 | AG | 0.4 | 400 | İKİTELLİ | 5 | SEFAKÖY-1 | 12495 | 2013-12-27 |  | 180 GÜNLÜK YASAL SÜREDE PROJE ONAYI YAPMAMIŞTIR.
81 | 2014/01 | 2014-01-03 | OLUMSUZ | Ö******Ş T******Ş | SİLİVRİ İLÇESİ, FEVZiPAŞA MAH. GÖLET CAD. NO:15 DEĞİRMENKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9247306 | OG | 2.5 | 2500 | SİLİVRİ | B | KINALI-2 | 25830 | 2014-03-20 |  | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TARAFINDAN RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
82 | 2014/02 | 2014-01-30 | OLUMLU | S*********I B*********I | UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ | GÜNEŞ | SULTANGAZİ | GAZİOSMANPAŞA | 8112275 | AG | 0.35 | 350 | HABİPLER | B | 29099 | 29493 | 2014-04-02
83 | 2014/03 | 2014-02-11 | OLUMSUZ | O***Ş M***Ş | AKÇABURGAZ MAH. 122 SOK. NO:3 34555 ESENYURT | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 5260450 | OG | 1 | 1000 | BEYLİKDÜZÜ | A | SAN-1 | 20133 | 2014-03-26 |  | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.03.2014 TARİH, 504 SAYILI YAZI İLE 1000 KW RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
84 | 2014/04 | 2014-03-05 | OLUMSUZ | E****İ K****İ | BAŞAKŞEHİR AYAZMA 2.ETAP PROJESİ, KAYABAŞI MAH. ULUBATLI HASAN CAD. 900 ADA,3 PARSEL | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7419937 | OG | 0.2 | 200 | KAYABAŞI | YENİ | KAYABAŞI GİS | YENİ TM | 2014-04-16 |  | 13.08.2014 TARİHLİ DİLEKÇE BAŞVURUSU YENİLEMİŞTİR.
85 | 2014/05 | 2014-03-07 | OLUMLU | T***O H***O | THY YENİ KARGO TERMİNALİ, YEŞİLKÖY-BAKIRKÖY | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 4763833 | OG | 4 | 4000 | YENİBOSNA | A | ATAKÖY-4 | 1904 TM İLE 1891 TM ARASI YENİ TM | 2014-04-24
86 | 2014/06 | 2014-04-02 | OLUMSUZ | Ö******Ş T******Ş | SİLİVRİ İLÇESİ, FEVZiPAŞA MAH. GÖLET CAD. NO:15 DEĞİRMENKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9247306 | OG | 2.5 | 2500 | SİLİVRİ | B | KINALI-2 | 25830 |  |  | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
87 | 2014/07 | 2014-04-03 | OLUMLU | A*****Ü Y*****Ü | HADIMKÖY POSTA İŞLEME MERKEZİ AKPINAR SANAYİ SİTESİ | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7037090 | OG | 1 | 1000 | HADIMKÖY | 1 | AKPINAR | 22275 | 2014-06-06
88 | 2014/08 | 2014-04-04 | OLUMSUZ | G*******Ş U*******Ş | Fener Mah. Müjdat Gürsu Cad. Kuladere Sok. No:2 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9227883 | OG | 0.8 | 800 | SİLİVRİ | A | BÜYÜKKILIÇLI-1 | 25275 TM | 2014-04-30 |  | 15.07.2014 TARİHLİ DİLEKÇESİ İLE BAŞVURUSUNU YENİLEMİŞ OLUP 800KW BAŞVURUSU İPTAL ETMİŞTİR.
89 | 2014/09 | 2014-04-07 | OLUMLU | O***Ş M***Ş | AKÇABURGAZ MAH. 122 SOK. NO:3 34555 ESENYURT | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 5260450 | OG | 1 | 1000 | BEYLİKDÜZÜ | A | SAN-1 | 20133 | 2014-05-30
90 | 2014/10 | 2014-04-29 | OLUMLU | İ***Ü G***Ü | ATATÜRK MAH. İKİTELLİ CAD. İETT İKİTELLİ GARAJI KÜÇÜKÇEKMECE | GÜNEŞ | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 5845305 | AG | 0.01 | 10 | İKİTELLİ | 5 | BAHÇEŞEHİR-1 | 11490 | 2014-05-30
91 | 2014/11 | 2014-05-06 | OLUMLU | B*******Ş F*******Ş | BÜYÜKDERE CAD. NO:143 K:1-2 ESENTEPE-ŞİŞLİ | GÜNEŞ | ŞİŞLİ | ÇAĞLAYAN | 2659189 | AG | 0.072 | 72 | ŞİŞLİ | B | ZİNCİRLİKUYU-2 | 9381 | 2014-06-06
92 | 2014/12 | 2014-05-30 | OLUMLU | E***Ş P***Ş | ESENYURT İLÇESİ, SANAYİ MAH. 1652 SOK. NO:2 | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ESENYURT | AVCILAR | 5276650 | OG | 4 | 4000 | BAHÇEŞEHİR | A | HOŞDERE | 20150 | 2014-08-15
93 | 2014/13 | 2014-06-02 | OLUMLU | Ö******Ş T******Ş | SİLİVRİ İLÇESİ, FEVZiPAŞA MAH. GÖLET CAD. NO:15 DEĞİRMENKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9247306 | OG | 2.5 | 2500 | SİLİVRİ | B | KINALI-2 | 25830 | 2014-08-15
94 | 2014/14 | 2014-06-18 | OLUMLU | Ş****Ş G****Ş | 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. No:2 ŞİŞLİ | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ŞİŞLİ | BEYOĞLU | 2332291 | AG | 0.527 | 527 | ŞİŞLİ | A | ALTINTEPE-2 | 3848 DM | 2014-06-30
95 | 2014/15 | 2014-06-18 | OLUMLU | Ç****Ş O****Ş | Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. 12 Pafta, 293 Ada 14 Parsel BEYOĞLU | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2332219 | AG | 0.33 | 330 | KASIMPAŞA | 1 | TOZKOPARAN-3 | 3520 TM | 2014-06-30
96 | 2014/16 | 2014-07-11 | OLUMLU | C**Ş M**Ş | Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2322215 | OG | 2.1 | 2100 | ALTINTEPE | 2 | 3010 | 3598 | 2014-07-18
97 | 2014/17 | 2014-07-15 | OLUMLU | G*******Ş U*******Ş | Fener Mah. Müjdat Gürsu Cad. Kuladere Sok. No:2 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9227883 | OG | 0.9 | 900 | SİLİVRİ | A | BÜYÜKKILIÇLI-1 | 25275 TM | 2014-08-15
98 | 2014/18 | 2014-08-13 | OLUMLU | E****) K****) | BAŞAKŞEHİR AYAZMA 2.ETAP PROJESİ, KAYABAŞI MAH. ULUBATLI HASAN CAD. 900 ADA,3 PARSEL | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7419937 | OG | 0.2 | 200 | KAYABAŞI | YENİ | KAYABAŞI GİS | 12802 | 2014-08-15
99 | 2014/19 | 2014-08-13 | İNCELEMEDE | M*******İ I*******İ | YENİBOSNA MERKEZ MAH. KAVAK SOK. NO:24BAHÇELİEVLER | GÜNEŞ | BAHÇELİEVLER | SEFAKÖY | 5760653 | OG | 0.025 | 25 | YENİBOSNA | A | SANAYİ-1 | 31461 NOLU SM |  |  | Aplikasyon Krokisi Eksik ve Başvuru Bilgileri eksik.
100 | 2014/20 | 2014-08-20 | OLUMLU | A*****Ş Ö*****Ş | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ L-BLOK OKUL BİNASI | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7522268 | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31342 | 2014-09-19
101 | 2014/21 | 2014-08-20 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ A-1 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7536529 | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31342 | 2014-09-19
102 | 2014/22 | 2014-08-20 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ A-2 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7536528 | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31342 | 2014-09-19
103 | 2014/23 | 2014-08-20 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ B-1 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7532262 | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31341 | 2014-09-19
104 | 2014/24 | 2014-08-20 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ B-2 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7532263 | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31341 | 2014-09-19
105 | 2014/25 | 2014-08-20 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ B-3 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7532264 | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31341 | 2014-09-19
106 | 2014/26 | 2014-08-20 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ C-BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7522274 | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31341 | 2014-09-19
107 | 2014/27 | 2014-09-11 | İNCELEMEDE | S***İ E***İ | SİLİVRİ İLÇESİ, BÜYÜKÇAVUŞLU | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2068961 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  | YENİ TM
108 | 2014/28 | 2014-09-11 | İNCELEMEDE | S***İ E***İ | SİLİVRİ İLÇESİ, BÜYÜKÇAVUŞLU | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2068961 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  | YENİ TM
109 | 2014/29 | 2014-09-11 | İNCELEMEDE | S***İ E***İ | ÇATALÇA KADIKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2068961 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  | YENİ TM
110 | 2014/30 | 2014-09-11 | İNCELEMEDE | S***İ E***İ | ÇATALÇA KADIKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2068961 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  | YENİ TM
111 | 2014/31 | 2014-09-15 | İNCELEMEDE | D********İ S********İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2189790 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  | KOMSAN DM | 25554 TM ile 25634 TM arası YENİ TM
112 | 2014/32 | 2014-09-17 | İNCELEMEDE | S*****Ş Ö*****Ş | HADIMKÖY MAH. NİYAZ SOK. ÇAMYOLU CAD. 132 ADA, 14 PARSEL | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5601908 | AG | 0.18 | 180 | HADIMKÖY | 1 | BOĞAZKÖY 1 | 20409-22813 TM arası YENİ TM

## EPDK LİSANSSIZ FORM
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin İlgili Şebeke İşletmecisince Kuruma Sunulacak Bildirime İlişkin Form
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. |  |  | Başvurular |  |  |  | İşletmeye Giren Tesisler |  |  |  |  | Yönetmeliğin 25 inci maddesi çerçevesinde süresinde işletmeye girmeyip bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarının kendiliğinden geçersiz olduğu üretim tesisleri
|  |  | Olumlu Sonuçlananlar |  | Olumsuz Sonuçlananlar |  |  |  |  | Gerilim Seviyesi |  | Sayı | Kurulu Gücü
|  |  | Sayı | Kurulu Güç | Sayı | Kurulu Güç | Sayı | Kurulu Gücü | Üretim Miktarı | AG’den Bağlanan Üretim Tesisi Sayısı | YG’den Bağlanan Üretim Tesisi Sayısı
|  |  | (Adet) | (MW) | (Adet) | (MW) | (Adet) | (MW) | (kWh) | (Adet) | (Adet) | (Adet) | (MW)
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) | Kurulu gücü bir megavat veya 6446 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ile mikrokojenerasyon ve kojenerasyon tesisleri | RÜZGAR | 36 | 19.105 | 24 | 19.35
|  | GÜNEŞ | 20 | 2.869 | 11 | 0.403 | 5 | 0.027 | 26.6 | 4
|  | Hidrolik | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jeotermal | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Biyokütle | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DALGA | 0 | 0 | 1 | 0.4
|  | DENİZ AKINTISI | 0 | 0 | 1 | 0.5
|  | Alt Toplam | 56 | 21.974 | 37 | 20.653 | 5 | 0.027 | 26.6 | 4
|  | Kojenerasyon | 5 | 10.957 | 5 | 3.805
Mikro-Kojenerasyon
|  | TOPLAM | 61 | 32.931 | 42 | 24.458 | 5 | 0.027 | 26.6 | 4
| Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri | Rüzgar
Güneş
Hidrolik
Jeotermal
Biyokütle
DALGA
DENİZ AKINTISI
Toplam
| Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan üretim tesisleri | Rüzgar
Güneş
Hidrolik
Jeotermal
|  | Biyokütle | 0 | 0 | 2 | 19.388
DALGA
DENİZ AKINTISI
|  | Toplam | 0 | 0 | 2 | 19.388
| Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde kurulan üretim tesisleri | Hidrolik
| Genel Toplam | Rüzgar | 36 | 19.105 | 24 | 19.35
|  | Güneş | 20 | 2.869 | 11 | 0.403 | 5 | 0.027 | 26.6 | 4
|  | Hidrolik | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jeotermal | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Biyokütle | 0 | 0 | 2 | 19.388
|  | DALGA | 0 | 0 | 1 | 0.4
|  | DENİZ AKINTISI | 0 | 0 | 1 | 0.5
|  | Kojenerasyon | 5 | 10.957 | 5 | 3.805
|  | Mikrokojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Genel Toplam | 61 | 32.931 | 44 | 43.846 | 5 | 0.027 | 26.6 | 4

## TEİAŞ KAPASİTE TABLOSU
BOĞAZİÇİ EDAŞ TÜM LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARININ TEİAŞ DAĞILIMI VE KAPASİTE DURUM TABLOSU
SIRA NO | TEİAŞ ANA İNDİRİCİ TRAFO MERKEZİ ADI | LİSANSSIZ ELEKTRİK KAPASİTE DURUMU (Rüzgar + Güneş vb. Yenilebilir Enerji Kapasitesi ) MW | YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA ŞART VERİLEREK TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (MW) | YENİ BAŞVURU İLE İNCELEMEDE OLAN TAHSİS İSTENEN KAPASİTE (MW) | LİSANSSIZ ELEKTRİK KOJENERASYON KAPASİTE DURUMU (MW) | ŞART VERİLEREK TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (MW) | YENİ BAŞVURU İLE TAHSİS İSTENEN KAPASİTE (MW)
1 | AKSARAY | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | ALİBEYKÖY | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | ALTINTEPE | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0
4 | AMBARLI | 2 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0
5 | ATIŞALANI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | BAĞCILAR | 2 | 0.105 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | BAHÇELİEVLER | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | BAHÇEŞEHİR | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
9 | BEYLİKDÜZÜ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
19 | BOTAŞ | 2 | 2.507 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | BÜYÜKÇEKMECE | 2 | 2.805 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | DAVUTPAŞA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | ETİLER | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | HABİPLER | 2 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | HADIMKÖY | 4 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | İKİTELLİ | 2 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0
16 | KASIMPAŞA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0
17 | KÜÇÜKKÖY | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
18 | LEVENT GİS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | MASLAK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
21 | SAĞMALCILAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | SİLAHTAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
23 | SİLİVRİ | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0
24 | SULTANMURAT | 2 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | ŞİŞLİ | 2 | 0.072 | 0 | 1 | 0.527 | 0
26 | TAŞOLUK | 2 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0
27 | TOPKAPI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | VELİEFENDİ | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
29 | YENİBOSNA | 2 | 0.005 | 0.025 | 4 | 4 | 0
30 | YENİKAPI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31 | YILDIZTEPE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
32 | ZEKERİYAKÖY | 2 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0