## BEDAŞ LİSANSSIZ - İCMAL
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları (25.11.2015 tarihi itibariyle)
Kaynak Türü | Olumlu Başvuru Sayısı |  | Olumsuz Başvuru Sayısı |  | İnceleme Aşamasında Olanlar |  | Toplam Başvuru Sayısı
| Adet | Toplam Güç (MW) | Adet | Toplam Güç (MW) | Adet | Toplam Güç (MW) | Adet | Toplam Güç (MW)
RÜZGAR | 12 | 12.66 | 72 | 70.505 | 4 | 3.4 | 88 | 86.565
GÜNEŞ | 60 | 3.385 | 33 | 4.32 | 6 | 1.083 | 99 | 8.788
HİDROLİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JEOTERMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BİYOKÜTLE | 0 | 0 | 2 | 19.388 | 0 | 0 | 2 | 19.388
DALGA | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.4
DENİZ AKINTISI | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5
KOJENERASYON | 6 | 14.422 | 11 | 14.623 | 0 | 0 | 17 | 29.045
MİKRO-KOJENERASYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM | 78 | 30.467 | 120 | 109.736 | 10 | 4.483 | 208 | 144.686

## BEDAŞ LİSANSSIZ TÜM BİLGİLER
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU DURUMU | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ | SANTRAL TİPİ | ÜRETİM TESİSİNİN BULUNDUĞU İLÇE | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ABONE NO | 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARI (kWh) | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW ) | SANTRALIN BAĞLI/YÖNLENDİRİLDİĞİ |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU TARİHİ | BAĞLANTI ANLAŞMA TARİHİ | BAĞLANTI ANLAŞMA SAYISI | RES İÇİN TEKNİK ETKİLEŞİM İZİN TARİHİ (RAPSİM ONAYI) | ÇAĞRI MEKTUBU İPTAL TARİHİ (Rüzgar için Teknik Etkileşim İzin sonrası) (180+90 gün sonu) | AÇIKLAMA
[15 empty] | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ (AİTM) | TEİAŞ TM NO | HATTIN ADI ( Fider ) | TM NO
1 | 2012/01 | 2012-04-01 | 2012-04-04 | OLUMSUZ | A**İ Ş**İ | Çatalça Çelepköy Nalbant Çayırı Mevkii Göl yolu üzeri 1pfta 185 parsel Çiftlik evi | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9542460 |  | OG | 0.5 | 500 | BÜYÜKÇEKMECE | A | ÇATALCA-1 | 23603 TM | 2012-07-31 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
2 | 2012/02 | 2012-04-01 | 2012-04-09 | OLUMSUZ | U******İ E******İ | Arnavutköy Ömerli Mah. 4-6 Pafta 114 ada 1 Parsel / Hadımköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7124499 |  | OG | 0.5 | 500 | HADIMKÖY | 2 | Mercedes-1 | 20570 TM ile 20598 TM arası YENİ TM | 2012-07-31 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
3 | 2012/03 | 2012-04-01 | 2012-04-10 | FAAL | A*******İ E*******İ | Kamiloba 1134 ada 11 parsel /Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 5917712 |  | OG | 0.5 | 500 | BÜYÜKÇEKMECE | 2 | KUMBURGAZ | 24508 SM | 2012-07-31 | 2015-03-19 | 5 | 2014-07-23 |  | GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
4 | 2012/04 | 2012-05-01 | 2012-04-17 | OLUMSUZ | İ****İ K****İ | Atatürk San. Böl. Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad. No:31 Hadımköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5312828 |  | OG | 0.5 | 500 | HADIMKÖY | 1 | BOĞAZKÖY 1 | 22750 TM | 2012-07-31 |  |  |  | 2013-04-27 | BAŞVURUSUNU İPTAL ETMİŞTİR.
5 | 2012/05 | 2012-05-01 | 30.04.2012 ve 07.08.2012 | OLUMSUZ | R*******İ K*******İ | Sarlıbosna Mah. Alpaslana Cad. Mandra Mevkii Parsel No:1539 Arnavutköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 3263941 |  | OG | 0.5 | 500 | HADIMKÖY | 1 | BOĞAZKÖY 1 | 20592 TM ile 22765 TM arası yeni TM | 2012-08-31 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
6 | 2012/06 | 2012-06-01 | 2012-05-24 | OLUMSUZ | F***Ş E***Ş | Balmumcu Ruhi Bağdadi Sok. No:1 Beşiktaş | GÜNEŞ | BEŞİKTAŞ | BEYOĞLU | 564097 |  | AG | 0.005 | 5 | ETİLER | B | ZİNCİRLİKUYU-4 | 3438 TM | 2012-08-03 |  |  |  | 2013-04-30
7 | 2012/07 | 2012-06-01 | 2012-05-31 | OLUMSUZ | J*****İ İ*****İ | Bahsayış Mah. Aksaray Cad. No:2 Arnavutköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | yok |  | OG | 0.5 | 500 | [9 empty] | Abone Değil ve Evrakları eksik olup Başvuru bedeli yatırılmamıştır.
8 | 2012/08 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | OLUMLU | B****Ş C****Ş | Fevzipaşa Mah. Söğüt Sok. No:24 Değirmenköy-Silivri | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9277197 |  | AG | 0.007 | 7 | BOTAŞ | 1 | SİLİVRİ-2 | 26183 TM | 2012-08-03 | 2013-08-27 | 2 |  |  | GEÇİÇİ KABUL RED EDİLMİŞTİR.
9 | 2012/09 | 2012-06-01 | 2012-06-08 | OLUMSUZ | A***N T***N | Elmacık Mevkii Akören Köyü 1364 Parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | KUMBURGAZ | 9426967 |  | AG | 0.02 | 20 | BÜYÜKÇEKMECE | A | ÇATALCA-1 | 23074 TM | 2012-08-03 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
10 | 2012/10 | 2012-07-01 | 2012-06-19 | OLUMSUZ | T**Ş E**Ş | Ömerli Köyü Adnan Kahveci Cad. No:8 Hadımköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5113382 |  | AG | 0.02 | 20 | HADIMKÖY | 1 | Mercedes-2 | 20413 TM | 2012-08-03 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
11 | 2012/11 | 2012-07-01 | 2012-06-28 | FAAL | O****R M****R | Ovayenice Köyü Düzyol Sok. No:22 Çatalça | GÜNEŞ | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 9263046 |  | AG | 0.005 | 5 | SİLİVRİ | 1 | SİLİVRİ-1 | 25897 TM | 2012-08-03 | 2013-05-29 | 1 |  |  | GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
12 | 2012/12 | 2012-08-01 | 2012-07-25 | OLUMSUZ | M****Ş M****Ş | Yeni Mah. Hekimsuyu Cad. 559 Sok. No:39 Küçükköy | GÜNEŞ | GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA | 4195177 |  | AG | 0.004 | 4 | KÜÇÜKKÖY | C | 29271 | 28348 TM | 2012-08-31 |  |  |  | 2013-05-28
13 | 2012/13 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | OLUMSUZ | R**İ Ö**İ | Taşoluk M.aKif Ersoy Mah. TOKİ F-14 A blok karşısı 4187 ada 1 parsel | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 4462420 |  | AG | 0.03 | 30 | TAŞOLUK | B | HARAÇCI | 29257 TM | 2012-08-31 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
14 | 2012/14 | 2012-08-01 | 2012-08-06 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | Ambarlı Biyolojik Arıtma Tesisleri / AVCILAR | KOJENERASYON (BİYOGAZ) | AVCILAR | AVCILAR | 7037740 |  | OG | 9.694 | 9694 | AMBARLI | TR-2 | İSKİ ARITMA | 22650 TM | 2012-12-14 |  |  |  | 2013-09-10
15 | 2012/15 | 2012-08-01 | 2012-08-06 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | Şevketiye Mah. Havaalanı Cad. ATAKÖY Biyolojik Arıtma Tesisleri / BAKIRKÖY | KOJENERASYON (BİYOGAZ) | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 4947416 |  | OG | 9.694 | 9694 | VELİEFENDİ | D | İSKİ | 1210 TM | 2012-12-14 |  |  |  | 2013-09-10
16 | 2012/16 | 2012-08-01 | 2012-08-10 | OLUMSUZ | Y******Ş K******Ş | Silivri Akören Köyü Davutça Mevkii | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 3682377 |  | OG | 0.25 | 250 | SİLİVRİ | B | KARAHİSAR | 25905 TM DEN itibaren 500 mt. Kablo ile YENİ TM | 2012-08-31 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
17 | 2012/17 | 2012-09-01 | 2012-08-31 | OLUMSUZ | E******İ Y******İ | Yassıören Köyü Akpınar Org. San. Sit. Bayındır Cad. No:47 Arnavutköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7037397 |  | OG | 0.5 | 500 | HADIMKÖY | 1 | AKPINAR | 22676 TM | 2012-10-05 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
18 | 2012/18 | 2012-09-01 | 2012-08-31 | OLUMSUZ | Ü****Ş P****Ş | Hadımköy Yeşil Pınar Köyü Toytepe Mevkii Pafta No:5 Parsel:354 | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5907291-5793740 |  | OG | 0.5 | 500 | HADIMKÖY | 1 | BÜYÜKÇEKMECE | Hasmak TM ile Doğan Besi Çiftliği TM arasına (1/0 ENH ) YENİ TM | 2012-12-14 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
19 | 2012/19 | 2012-10-01 | 2012-09-24 | OLUMSUZ | O****R N****R | Florya Basınköy Valilik Yolu Tepe Sok. Villa Öner No:5 /C Bakırköy | RÜZGAR | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 5559740 |  | AG | 0.005 | 5 | SULTANMURAT | FLORYA | 11010 İM | 11428 TM | 2012-10-05 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
20 | 2012/20 | 2012-11-01 | 2012-10-04 | OLUMSUZ | F*******Ş F*******Ş | Kıraç Köyü Akın Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:47 ESENYURT | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 5129456 |  | OG | 0.5 | 500 | AMBARLI | 2 | FİRÜZKÖY | 21086 TM | 2012-12-05 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
21 | 2012/21 | 2012-11-02 | 2012-10-22 | OLUMSUZ | D***İ E***İ | Terkos Yolu Karaburun Köyü 452 parsel Arnavutköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 4302377 |  | OG | 0.5 | 500 | TAŞOLUK | B | BAKLALI-1 | 28400 DM ile 28783 TM arası (1/0 ENH) YENİ TM | 2012-12-05 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
22 | 2012/22 | 2012-11-01 | 22.10.2012 ve 25.11.2013 | OLUMSUZ | B******İ G******İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 632038-2670971-46979-314491 -2166009 |  | OG | 0.5 | 500 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | 25553 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | 2013-02-08 |  |  |  |  | BAŞVURUSUNU İPTAL ETMİŞTİR.
23 | 2012/23 | 2012-11-01 | 22.10.2012 ve 25.11.2013 | OLUMSUZ | D********İ S********İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2189790 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | 25554 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | 2013-06-25 |  |  |  | 2014-03-22 | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TARAFINDAN RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
24 | 2012/24 | 2012-11-01 | 31.10.2012 ve 25.11.2013 | OLUMLU | S****İ S****İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2735387 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | 2 | KARASİNAN-2 | 25555 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | 2013-06-25 |  | 25 | 2014-12-19 |  | Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün 06.01.2015 Tarih, 22 sayılı yazısı ile RAPSİM onayı alınmıştır.
25 | 2012/25 | 2012-11-01 | 2012-10-31 | OLUMSUZ | A**İ S**İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 97139 |  | OG | 0.5 | 500 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | 25556 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | [5 empty] | Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Teknik görüş sonucu aynı arazideki türbinler olması sebebiyle olumsuz.
26 | 2012/26 | 2012-11-01 | 2012-11-13 | OLUMSUZ | S******E İ******E | Silivri İlçesi Sayalar Köyü Muhtarlığı | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 13 Adet Tesisat |  | AG | 0.01 | 10 | SİLİVRİ | B | SİLİVRİ-2 | 25020 TM | 2012-12-06 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
27 | 2012/27 | 2012-11-01 | 2012-11-14 | OLUMSUZ | M***A Ç***A | Esenyurt İlçesi İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:33 | GÜNEŞ | ESENYURT | AVCILAR | 5088100 |  | OG | 0.5 | 500 | BEYLİKDÜZÜ | C | VANLIOĞLU-1 | 21950 TM | 2012-12-05 | 2013-09-02 | 3 |  | 2015-04-20 | 20.04.2015 TARİH, 26687 SAYILI DİLEKÇE İLE BAŞVURUSUNU İPTAL ETMİŞTİR.
28 | 2012/28 | 2012-11-01 | 2012-11-15 | OLUMSUZ | E****İ T****İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | yok |  | OG | 0.5 | 500 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | 25556 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | [5 empty] | Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Teknik görüş sonucu aynı arazideki türbinler olması sebebiyle olumsuz.
29 | 2012/29 | 2012-11-01 | 2012-11-15 | OLUMSUZ | Y********İ P********İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 325643 |  | OG | 0.5 | 500 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | 25556 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | [5 empty] | Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Teknik görüş sonucu aynı arazideki türbinler olması sebebiyle olumsuz.
30 | 2012/30 | 2012-11-01 | 2012-11-15 | OLUMSUZ | S****Ç K****Ç | Arnavutköy İlçesi Fatih Mah. Tüfekçi Sok. (314 Sok.) No:1 5264 ada 13 parsel | RÜZGAR | GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA | 8016099-8016100-8016101-8016102 |  | OG | 0.5 | 500 | TAŞOLUK | B | ŞEHİR-1 | 25585 TM ile 29212 TM arasına (1/0 ENH ) YENİ TM | 2012-12-05 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
31 | 2012/31 | 2012-11-01 | 2012-11-15 | OLUMSUZ | K***Ş T***Ş | TÜYAP yanı Kaya Ramada Otelini Büyükçekmece | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 5230462 |  | AG | 0.4 | 400 | BEYLİKDÜZÜ | B | KARDEŞKENT | 20571 TM | 2012-12-06 |  |  |  | 2013-09-02
32 | 2012/32 | 2012-12-01 | 2012-11-20 | OLUMSUZ | Ç****Ş O****Ş | Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. 12 Pafta, 293 Ada 14 Parsel BEYOĞLU | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2320432 |  | OG | 0.33 | 330 | KASIMPAŞA | 1 | TOZKOPARAN-3 | 3520 TM | 2013-04-29 |  |  |  | 2014-01-24
33 | 2012/33 | 2012-12-01 | 2012-11-23 | OLUMSUZ | B****Ş T****Ş | Muratbey Merkez Mah. Karatoprak Cad. No:17 Büyükçekmece | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9559330 |  | OG | 0.5 | 500 | BÜYÜKÇEKMECE | B | ÇATALCA-2 | 23667 TM | 2012-12-24 |  |  |  |  | BAŞVURUSUNU İPTAL ETMİŞTİR.
34 | 2012/34 | 2012-12-01 | 2012-11-28 | OLUMSUZ | Ö*****İ Ç*****İ | Hadımköy Mah. Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:5 Arnavutköy/İstanbul | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5230469 |  | OG | 0.3 | 300 | HADIMKÖY | 1 | BOĞAZKÖY 1 | 20406 TM ile 20666 TM arası YENİ TM | 2013-02-08 |  |  |  |  | BAŞVURUSUNU İPTAL ETMİŞTİR.
35 | 2012/35 | 2012-12-01 | 2012-11-29 | OLUMLU | A****Ş A****Ş | Hadımköy Mah. Elvan Sok. No:4 Arnavutköy | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 4220217 |  | AG | 0.1 | 100 | HADIMKÖY | 2 | 15 KV FİDER | 28775 TM | 2013-02-08 | 2014-04-09 | 7 |  |  | GEÇİÇİ KABUL RED EDİLMİŞTİR.
36 | 2012/36 | 2012-12-01 | 2012-12-06 | OLUMSUZ | İ****İ K****İ | Bağlar Mevkii Mezarlık Üstü Cad. No:14 Firüzköy /AVCILAR | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | 5226910 |  | AG | 0.15 | 150 | AMBARLI | TR-1 | İKİTELLİ-2 | 20037 TM | 2012-12-24 |  |  |  | 2013-09-20
37 | 2012/37 | 2012-12-01 | 2012-12-06 | OLUMSUZ | S**İ Y**İ | TEPEKENT Türkoba Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. Zeytin Sok. 121 ADA 4 PARSEL | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9568789 |  | OG | 0.25 | 250 | BÜYÜKÇEKMECE | B | TEPEKENT | 24419 TM ile 24418 TM arası YENİ TM | 2013-02-08 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
38 | 2012/38 | 2012-12-01 | 2012-12-10 | OLUMSUZ | R****N Ö****N | Tepekent Sitesi Cumhuriyet Cad. No:17 Türkoba Büyükçekmece | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9538061 - 4932522 |  | AG | 0.02 | 20 | BÜYÜKÇEKMECE | B | TEPEKENT | 24404 TM | 2012-12-24 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
39 | 2012/39 | 2012-12-02 | 2012-12-17 | OLUMSUZ | G****İ E****İ | Sarıyer Rumeli Feneri 171.parsel ve Deniz İçindeki I.K.L.M. Alanları | DENİZ AKINTISI | SARIYER | SARIYER | 5307170 |  | OG | 0.5 | 500 | ZEKERİYAKÖY | A | 4425 | 4329 TM ile 4343 TM arası YENİ TM | 2012-12-24 |  |  |  | 2013-09-20
40 | 2012/40 | 2012-12-02 | 2012-12-20 | FAAL | S*****Ç K*****Ç | Bahçelievler Mah. E-5 Kuzey Yan yolu Seyran Sok. Güzelşehir Sitesi NO:174 Kumburgaz/Büyükçekmece | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9569476 |  | AG | 0.01 | 10 | BÜYÜKÇEKMECE | 2 | ESKİ FIRAT | 24430 Nolu TM | 2013-01-08 | 2013-11-15 | 4 |  |  | GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
41 | 2012/41 | 2013-01-01 | 2012-12-27 | OLUMSUZ | F***İ F***İ | Esenyurt İlçesi İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:33/2 | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 3011239 |  | OG | 0.5 | 500 | BEYLİKDÜZÜ | C | VANLIOĞLU-1 | 21950 TM | [5 empty] | AYNI ARAZİDE BAŞKA BİR LİSANSSIZ BAŞVURU OLMASI.
42 | 2012/42 | 2013-01-01 | 29.12.2012 ve 26.11.2013 | OLUMSUZ | G*******Ş U*******Ş | Fener Mah. Müjdat Gürsu Cad. Kuladere Sok. No:2 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9227883 |  | OG | 0.5 | 500 | SİLİVRİ | A | BÜYÜKKILIÇLI-1 | 25275 TM | 2013-02-22 |  |  |  |  | BAŞVURUSUNU İPTAL ETMİŞTİR.
43 | 2013/01 | 2013-01-01 | 2013-01-04 | OLUMSUZ | O**Ş T**Ş | Sefaköy Halkalı Cad. No:198 Küçükçekmece | RÜZGAR | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 952807 |  | OG | 0.15 | 150 | SULTANMURAT | A | KANARYA-2 | 11422 TM ile 12292 TM arası YENİ TM | 2013-04-30 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
44 | 2013/02 | 2013-01-01 | 2013-01-09 | OLUMSUZ | M*****R T*****R | Esenyurt İlçesi İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:33 | GÜNEŞ | ESENYURT | AVCILAR | 5182647 |  | OG | 0.5 | 500 | BEYLİKDÜZÜ | C | VANLIOĞLU-1 | 21538 nolu ile 21458 nolu TM arası yeni TM | 2013-04-30 | 2014-04-09 | 8 |  | 2015-04-20 | 20.04.2015 TARİH, 26685 SAYILI DİLEKÇE İLE BAŞVURUSUNU İPTAL ETMİŞTİR.
45 | 2013/03 | 2013-01-01 | 2013-01-09 | OLUMSUZ | Ş****Ş G****Ş | 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. No:2 ŞİŞLİ | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ŞİŞLİ | BEYOĞLU | 2317125 |  | OG | 0.575 | 575 | ŞİŞLİ | A | ALTINTEPE-2 | 3848 DM | 2013-04-29 |  |  |  | 2014-01-24
46 | 2013/04 | 2013-01-01 | 2013-01-11 | OLUMSUZ | G**İ G**İ | Bekirli Mah. Çatalça Cad. Ünlü Çıkmazı No:14 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9290638 |  | OG | 0.1 | 100 | SİLİVRİ | A | BÜYÜKKILIÇLI-1 | 26075 nolu TM den itibaren 3250 mt. 1/0 ENH ile Yeni TM | 2013-05-02 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
47 | 2013/05 | 2013-02-01 | 2013-01-21 | FAAL | E**Ç E**Ç | Mavi Göl Mah. Koca Yusuf Cad. Hicazkar Sok. Neo Gölpark İstanbul Sitesi 428-6AC Bolluca-Arnavutköy | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 8045981 |  | AG | 0.005 | 5 | TAŞOLUK | 2 | ŞEHİR-1 | 29353 Nolu TM | 2013-05-02 | 2014-06-30 | 9 |  |  | GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
48 | 2013/06 | 2013-02-01 | 2013-01-22 | OLUMSUZ | Ö***Ş G***Ş | Hamidiye Mah. Soğuksu Cad. No:5 Kağıthane | GÜNEŞ | KAĞITHANE | ÇAĞLAYAN | 2645124 |  | AG | 0.003 | 3 | ALİBEYKÖY | B | 9178 | 9387 Nolu TM | 2013-04-29 |  |  |  | 2014-01-24
49 | 2013/07 | 2013-02-01 | 2013-02-05 | OLUMSUZ | Ö***İ M***İ | Muratbey Merkez Mah. Kuzey Sok. Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9559360 |  | OG | 0.5 | 500 | BÜYÜKÇEKMECE | A | ÇATALCA-1 | 23676 nolu TM | 2013-04-30 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
50 | 2013/08 | 2013-02-01 | 2013-02-12 | OLUMSUZ | Y*****İ M*****İ | Yeşilbayır Mah. Turgut Özal Cad. Şimşir Sok. No:12 Hadımköy | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5195656 |  | OG | 0.5 | 500 | HADIMKÖY | 1 | BÜYÜKÇEKMECE-2 | 20419 nolu TM | 2013-04-30 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
51 | 2013/09 | 2013-03-14 | 2013-02-22 | OLUMSUZ | A****O E****O | Göktürk Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. Kültür Sok. Eren Talu Sitesi B2-D1 EYÜP | GÜNEŞ | EYÜP | ÇAĞLAYAN | 2695680 |  | AG | 0.003 | 3 | HABİPLER | B | KEMERBURGAZ 1-2 | 9485 Nolu TM | 2013-04-29 |  |  |  | 2014-01-24
52 | 2013/10 | 2013-03-14 | 2013-02-26 | OLUMSUZ | A*****Ş M*****Ş | Ferhatpaşa Mah. Koğukdere Mevkii Çatalça (229 ada, 16 parsel) | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9410124 |  | OG | 0.5 | 500 | BÜYÜKÇEKMECE | B | ÇATALCA-2 | 231459 | 2013-04-30 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
53 | 2013/11 | 2013-04-01 | 2013-03-27 | OLUMSUZ | H****N Y****N | Gölmahal, Hadımköy yolu üzeri Alkent 2000 Mah. Ahmet Yeşilgül Cad. No:7 (Mev Okulu yanı) Büyükçekmece (224 ada,10 parsel) | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 7037147 |  | AG | 0.02 | 20 | BEYLİKDÜZÜ | A | Mercedes-1 | 22714 nolu TM | 2013-04-30 |  |  |  | 2014-01-25
54 | 2013/12 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | OLUMSUZ | D**Ş D**Ş | Arnavutköy İlçesi, Karaburun Köyü, Yeniköy Sahil Caddesi, No:86/B | DALGA | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 4478004 |  | OG | 0.4 | 400 | TAŞOLUK | B | BAKLALI-2 | 29111 nolu TM nin beslendiği 3(1/0) iletkenli ENH dan bağlanacak Yeni TM | 2013-04-30 |  |  |  | 2014-01-25
55 | 2013/13 | 2014-05-13 | 22.04.2013 ve 25.11.2013 | OLUMSUZ | A**İ S**İ | Ovayenice- Elbasan Yolu 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 97139 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | Kadıköy DM den beslenen 3x3/0 iletkenli ENH dan bağlanacak Yeni TM | 2014-05-16 |  |  |  | 2015-02-10 | 28.01.2015-3932 sayılı yazı ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından (180+90) günü tamamlanması sebebiyle projeleri iade edilmiştir.
56 | 2013/14 | 2013-04-30 | 2013-04-22 | FAAL | R****N A****N | Çakıl Köyü, Halıcılar Mevkii No:29 Parsel No: 1055 ÇATALÇA | GÜNEŞ | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9431782 |  | AG | 0.005 | 5 | BÜYÜKÇEKMECE | 1 | ÇATALCA-1 | 23281TM kendi Sayaç Panosu | 2013-05-07 | 2014-02-13 | 6 |  |  | GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
57 | 2013/15 | 2013-05-07 | 2013-05-06 | OLUMSUZ | Y****A D****A | Silivri Çanta Köyü 1 pafta- 3881 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2655605 |  | OG | 0.5 | 500 | BOTAŞ | A | SİLİVRİ-1 | 26279 nolu TM nin beslendiği 3xSwallow iletkenli ENH dan 50 mt mesafede bağlanacak Yeni TM | 2013-05-08 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
58 | 2013/16 | 2013-05-07 | 2013-05-06 | OLUMSUZ | Y****A D****A | Silivri Çanta Köyü 17 pafta- 3975 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 8076259 |  | AG | 0.5 | 500 | BOTAŞ | A | SİLİVRİ-1 | Yeni TM | 2013-05-08 |  |  |  | 2015-01-01 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
59 | 2013/17 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | İ****İ T****İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3874 ve 3873 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2166013 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | [8 empty] | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
60 | 2013/18 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | E****İ E****İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3874 ve 3873 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2334950 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | [8 empty] | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
61 | 2013/19 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | E****İ T****İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3874 ve 3873 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2756312 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | [8 empty] | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
62 | 2013/20 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | E***İ L***İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3871 ve 3873 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2166012 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | [8 empty] | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
63 | 2013/21 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | T*****İ E*****İ | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3871, 3873 ve 3874 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2166010 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | [8 empty] | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
64 | 2013/22 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | S****Ş H****Ş | Silivri Çanta Karaköy Mevkii 16 pafta 3871, 3873 ve 3874 nolu parseller | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2166009 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | [8 empty] | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
65 | 2013/23 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | D********İ R********İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 2305281 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  |  | 2014-03-26 |  |  |  | 2014-12-21 | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.03.2014 TARİH, 504 SAYILI YAZI İLE ADC SAĞLIK ve SELİN ENERJİ FİRMALARINA AİT RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ ETKİLEDİĞİNDEN TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
66 | 2013/24 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | Y********İ P********İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 2305281 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  |  | 2014-01-31 |  |  |  | 2014-10-28 | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 24.01.2014 TARİH, 162 SAYILI YAZI İLE 750 KW RÜZGAR TÜRBİN İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
67 | 2013/25 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | OLUMSUZ | S****İ E****İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 2166011 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  |  | 2014-05-16 |  |  |  | 2015-02-10
68 | 2013/26 | 2013-10-01 | 2013-10-04 | OLUMSUZ | K****Z P****Z | Mavisu Cad. No:47 Kilyos-Sarıyer | GÜNEŞ | SARIYER | SARIYER | 2881442 |  | OG | 0.005 | 5 | ZEKERİYAKÖY | A | 4020 | 4310 nolu TM | 2013-12-10 |  |  |  | 2014-09-06
69 | 2013/27 | 2013-10-01 | 2013-10-07 | OLUMSUZ | H*****G S*****G | Gökalp Mah. 46 Sok. No:48 D:4 Zeytinburnu | GÜNEŞ | ZEYTİNBURNU | BAKIRKÖY | 488531 |  | OG | 0.001 | 1 | VELİEFENDİ | D | KAZLIÇEŞME-1 | 1692 nolu TM | 2013-12-17 |  |  |  | 2014-09-13
70 | 2013/28 | 2013-10-01 | 2013-10-11 | FAAL | B*******I Ü*******I | Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 2802288-2866226-2320531-2129372-2129422-2320389 |  | OG | 0.9 | 900 | ZEKERİYAKÖY | 1 | 4020 | 4377 NOLU TM | 2014-02-05 | 2015-05-25 | 20 | 2014-11-07 |  | GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
71 | 2013/29 | 2013-11-01 | 2013-10-22 | OLUMSUZ | R*****İ Z*****İ | Silivri İlçesi Gazitepe Köyü 2 pafta, 306 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9269877 |  | OG | 0.9 | 900 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | YENİ TM | 2014-05-16 |  |  |  | 2015-02-10 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
72 | 2013/30 | 2013-11-01 | 2013-10-22 | OLUMSUZ | İ****İ Z****İ | Silivri İlçesi Gazitepe Köyü 2 pafta, 371 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 235753-2169476 |  | OG | 0.9 | 900 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | YENİ TM | 2014-05-16 |  |  |  | 2015-02-10 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
73 | 2013/31 | 2013-11-01 | 2013-10-22 | OLUMSUZ | H****İ Z****İ | Silivri İlçesi Gazitepe Köyü 2 pafta, 371 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2046298 |  | OG | 0.9 | 900 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | YENİ TM | 2014-05-16 |  |  |  | 2015-02-10 | EPDK ve TEDAŞ yazısına istinaden; 01.01.2015 tarihine kadar Teknik Etkileşim İzni almadığından ve Çağrı Mektubundan itibaren 270 gün geçmiş olması.
74 | 2013/32 | 2013-11-01 | 2013-10-22 | OLUMSUZ | V*****L Ö*****L | Silivri İlçesi Gazitepe Köyü 2 pafta, 138 parsel | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2104803 |  | OG | 0.6 | 600 | SİLİVRİ |  |  | YENİ TM | [5 empty] | LİSANSLI SAHA İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
75 | 2013/33 | 2013-11-01 | 2013-10-30 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | Durusu Zafer Mah. İSKİ Terkos İşletme Müdürlüğü Osmangazi Terfi Merkezi (MİLRES) | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 2637080 - 4147910 |  | OG | 0.5 | 500 | TAŞOLUK | B | İSKİ | 28400 A | 2014-02-05 |  |  | 2015-02-18
76 | 2013/34 | 2013-12-01 | 2013-11-26 | OLUMSUZ | B*****A Ö*****A | Silivri İlçesi, Büyük Kılınçlı Köyü Cankurtaran Çıkmazı Çıplaktepe Mevkii | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9549614-9279231 |  | OG | 0.9 | 900 | SİLİVRİ | A | BÜYÜKKILIÇLI-1 | 25016 nolu TM ile 25457 nolu TM arası | [5 empty] | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 900 KW RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
77 | 2013/35 | 2013-12-01 | 2013-11-26 | OLUMSUZ | M*****N K*****N | Silivri İlçesi, Mimarsinan Mah. SunFlower Evleri Lüfer Sok. No:24 | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9299085 |  | AG | 0.007 | 7 | SİLİVRİ | A | SİLİVRİ-1 | 25819 | 2013-12-10 |  |  |  | 2014-09-06
78 | 2013/36 | 2013-12-01 | 2013-11-26 | OLUMSUZ | C**Ş M**Ş | Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2332215 |  | OG | 2.1 | 2100 | ALTINTEPE | TR-2 | 3010 | 3598 | 2014-01-09 |  |  |  | 2014-10-06
79 | 2013/37 | 2013-12-01 | 2013-12-20 | OLUMSUZ | Ç****Ş E****Ş | Cumhuriyet Mah. Beykent Sanayi Sitesi Sakarya Sok. No:153-154-155 Beykent- Büyükçekmece | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 5322555 |  | AG | 0.005 | 5 | BEYLİKDÜZÜ | B | BEYKENT-2 | 21532 | 2013-12-25 |  |  |  | 2014-09-21
80 | 2013/38 | 2013-12-31 | 2013-12-26 | OLUMSUZ | K***********I B***********I | Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı Halkalı Altınşehir Yolu No:10 (Küçükçekmece Belediye Binası) | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 7530271 |  | AG | 0.4 | 400 | İKİTELLİ | 5 | SEFAKÖY-1 | 12495 | 2013-12-27 |  |  |  | 2014-09-23
81 | 2014/01 | 2014-01-01 | 2014-01-03 | OLUMSUZ | Ö******Ş T******Ş | SİLİVRİ İLÇESİ, FEVZiPAŞA MAH. GÖLET CAD. NO:15 DEĞİRMENKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9247306 |  | OG | 2.5 | 2500 | SİLİVRİ | B | KINALI-2 | 25830 | [5 empty] | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TARAFINDAN RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
82 | 2014/02 | 2014-02-01 | 2014-01-30 | OLUMSUZ | S*********I B*********I | UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ | GÜNEŞ | SULTANGAZİ | GAZİOSMANPAŞA | 8112275 |  | AG | 0.35 | 350 | HABİPLER | B | 29099 | 29493 | 2014-04-02 |  |  |  | 2014-12-28
83 | 2014/03 | 2014-02-01 | 2014-02-11 | OLUMSUZ | O***Ş M***Ş | AKÇABURGAZ MAH. 122 SOK. NO:3 34555 ESENYURT | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 5260450 |  | OG | 1 | 1000 | BEYLİKDÜZÜ | A | SAN-1 | 20133 | [5 empty] | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.03.2014 TARİH, 504 SAYILI YAZI İLE 1000 KW RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
84 | 2014/04 | 2014-03-01 | 2014-03-05 | OLUMSUZ | E****İ K****İ | BAŞAKŞEHİR AYAZMA 2.ETAP PROJESİ, KAYABAŞI MAH. ULUBATLI HASAN CAD. 900 ADA,3 PARSEL | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7419937 |  | OG | 0.2 | 200 | KAYABAŞI | YENİ | KAYABAŞI GİS | YENİ TM | 2014-04-16 |  |  |  | 2014-08-13 | BAŞVURUSUNU YENİLEMİŞTİR.
85 | 2014/05 | 2014-03-01 | 2014-03-07 | OLUMSUZ | T***O H***O | THY YENİ KARGO TERMİNALİ, YEŞİLKÖY-BAKIRKÖY | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 4763833 |  | OG | 4 | 4000 | YENİBOSNA | A | ATAKÖY-4 | 1904 TM İLE 1891 TM ARASI YENİ TM | 2014-04-24 |  |  |  | 2014-10-01 | BAŞVURUSUNU YENİLEMİŞTİR.
86 | 2014/06 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | OLUMSUZ | Ö******Ş T******Ş | SİLİVRİ İLÇESİ, FEVZiPAŞA MAH. GÖLET CAD. NO:15 DEĞİRMENKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9247306 |  | OG | 2.5 | 2500 | SİLİVRİ | B | KINALI-2 | 25830 | [5 empty] | YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN RÜZGAR TÜRBİN KANAT İZDÜŞÜMÜ SANTRAL SAHASI DIŞINA TAŞTIĞINDAN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
87 | 2014/07 | 2014-04-01 | 2014-04-03 | OLUMSUZ | A*****Ü Y*****Ü | HADIMKÖY POSTA İŞLEME MERKEZİ AKPINAR SANAYİ SİTESİ | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7037090 |  | OG | 1 | 1000 | HADIMKÖY | 1 | AKPINAR | 22275 | 2014-06-06 |  |  |  | 2015-02-23 | BAŞVURUSUNU YENİLEMİŞTİR.
88 | 2014/08 | 2014-04-29 | 2014-04-04 | OLUMSUZ | G*******Ş U*******Ş | Fener Mah. Müjdat Gürsu Cad. Kuladere Sok. No:2 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9227883 |  | OG | 0.8 | 800 | SİLİVRİ | A | BÜYÜKKILIÇLI-1 | 25275 TM | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-07-15 | BAŞVURUSUNU YENİLEMİŞTİR.
89 | 2014/09 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | OLUMSUZ | O***Ş M***Ş | AKÇABURGAZ MAH. 122 SOK. NO:3 34555 ESENYURT | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 5260450 |  | OG | 1 | 1000 | BEYLİKDÜZÜ | A | SAN-1 | 20133 | 2014-05-30 |  |  | 2014-11-07
90 | 2014/10 | 2014-05-29 | 2014-04-29 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | ATATÜRK MAH. İKİTELLİ CAD. İETT İKİTELLİ GARAJI KÜÇÜKÇEKMECE | GÜNEŞ | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 5845305 |  | AG | 0.01 | 10 | İKİTELLİ | 5 | BAHÇEŞEHİR-1 | 11490 | 2014-05-30 |  |  |  | 2015-02-24
91 | 2014/11 | 2014-06-05 | 2014-05-06 | OLUMSUZ | B*******Ş F*******Ş | BÜYÜKDERE CAD. NO:143 K:1-2 ESENTEPE-ŞİŞLİ | GÜNEŞ | ŞİŞLİ | ÇAĞLAYAN | 2659189 |  | AG | 0.072 | 72 | ŞİŞLİ | B | ZİNCİRLİKUYU-2 | 9381 | 2014-06-06 |  |  |  | 2014-11-28 | BAŞVURUSUNU YENİLEMİŞTİR.
92 | 2014/12 | 2015-08-14 | 2014-05-30 | OLUMSUZ | E***Ş P***Ş | ESENYURT İLÇESİ, SANAYİ MAH. 1652 SOK. NO:2 | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ESENYURT | AVCILAR | 5276650 |  | OG | 4 | 4000 | BAHÇEŞEHİR | A | HOŞDERE | 20150 | 2014-08-15 |  |  |  | 2015-05-12
93 | 2014/13 | 2014-08-14 | 2014-06-02 | OLUMLU | Ö******Ş T******Ş | SİLİVRİ İLÇESİ, FEVZiPAŞA MAH. GÖLET CAD. NO:15 DEĞİRMENKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9247306 |  | OG | 2.5 | 2500 | SİLİVRİ | B | KINALI-2 | 25830 | 2014-08-15 |  |  |  | 2015-05-12
94 | 2014/14 | 2014-06-26 | 2014-06-18 | OLUMSUZ | Ş****Ş G****Ş | 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. No:2 ŞİŞLİ | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ŞİŞLİ | BEYOĞLU | 2332291 |  | AG | 0.527 | 527 | ŞİŞLİ | A | ALTINTEPE-2 | 3848 DM | 2014-06-30 |  |  |  | 2015-03-27
95 | 2014/15 | 2014-06-26 | 2014-06-18 | OLUMSUZ | Ç****Ş O****Ş | Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. 12 Pafta, 293 Ada 14 Parsel BEYOĞLU | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2332219 |  | AG | 0.33 | 330 | KASIMPAŞA | 1 | TOZKOPARAN-3 | 3520 TM | 2014-06-30 |  |  |  | 2015-03-27
96 | 2014/16 | 2014-07-17 | 2014-07-11 | FAAL | C**Ş M**Ş | Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2332215 |  | OG | 2.022 | 2022 | ALTINTEPE | 2 | 3010 | 3598 | 2014-07-18 | 2014-10-02 | 10 |  |  | GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
97 | 2014/17 | 2014-08-14 | 2014-07-15 | OLUMSUZ | G*******Ş U*******Ş | Fener Mah. Müjdat Gürsu Cad. Kuladere Sok. No:2 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9227883 |  | OG | 0.9 | 900 | SİLİVRİ | A | BÜYÜKKILIÇLI-1 | 25275 TM | 2014-08-15 |  |  |  |  | Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün 06.01.2015 Tarih, 20 sayılı yazısı ile RAPSİM onayı alınmıştır.
98 | 2014/18 | 2014-08-14 | 2014-08-13 | OLUMLU | E****İ K****İ | BAŞAKŞEHİR AYAZMA 2.ETAP PROJESİ, KAYABAŞI MAH. ULUBATLI HASAN CAD. 900 ADA,3 PARSEL | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7419937 |  | OG | 0.2 | 200 | KAYABAŞI | YENİ | KAYABAŞI GİS | 12802 | 2014-08-15 | 2015-06-08 | 21
99 | 2014/19 | 2014-08-14 | 2014-08-13 | OLUMSUZ | M*******İ I*******İ | YENİBOSNA MERKEZ MAH. KAVAK SOK. NO:24BAHÇELİEVLER | GÜNEŞ | BAHÇELİEVLER | SEFAKÖY | 5760653 |  | OG | 0.025 | 25 | YENİBOSNA | A | SANAYİ-1 | 31461 NOLU SM | 2014-11-07 |  |  |  | 2015-08-04
100 | 2014/20 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMLU | A*****Ş Ö*****Ş | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ L-BLOK OKUL BİNASI | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7522268 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31342 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 12
101 | 2014/21 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ A-1 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7536529 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31342 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 13
102 | 2014/22 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ A-2 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7536528 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31342 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 14
103 | 2014/23 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ B-1 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7532262 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31341 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 15
104 | 2014/24 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ B-2 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7532263 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31341 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 16
105 | 2014/25 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ B-3 BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7532264 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31341 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 17
106 | 2014/26 | 2014-09-16 | 2014-08-20 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ C-BLOK | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7522274 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31341 | 2014-09-19 | 2015-03-31 | 18
107 | 2014/27 | 2014-10-01 | 2014-09-11 | OLUMSUZ | S***İ E***İ | SİLİVRİ İLÇESİ, BÜYÜKÇAVUŞLU | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2068961 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  | YENİ TM | [5 empty] | DOSYADAKİ EKSİKLİKLER TAMAMLANMAMIŞTIR.
108 | 2014/28 | 2014-10-01 | 2014-09-11 | OLUMSUZ | S***İ E***İ | SİLİVRİ İLÇESİ, BÜYÜKÇAVUŞLU | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2068961 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  | YENİ TM | [5 empty] | DOSYADAKİ EKSİKLİKLER TAMAMLANMAMIŞTIR.
109 | 2014/29 | 2014-10-01 | 2014-09-11 | OLUMSUZ | S***İ E***İ | ÇATALÇA KADIKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2068961 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  | YENİ TM | [5 empty] | DOSYADAKİ EKSİKLİKLER TAMAMLANMAMIŞTIR.
110 | 2014/30 | 2014-10-01 | 2014-09-11 | OLUMSUZ | S***İ E***İ | ÇATALÇA KADIKÖY | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2068961 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  | YENİ TM | [5 empty] | DOSYADAKİ EKSİKLİKLER TAMAMLANMAMIŞTIR.
111 | 2014/31 | 2014-10-01 | 2014-09-15 | OLUMSUZ | D********İ S********İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2189790 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  | KOMSAN DM | 25554 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | [5 empty] | LİSANSSIZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ ETKİLEDİĞİNDEN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
112 | 2014/32 | 2014-10-14 | 2014-09-17 | OLUMLU | S*****Ş Ö*****Ş | HADIMKÖY MAH. NİYAZ SOK. ÇAMYOLU CAD. 132 ADA, 14 PARSEL | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 5601908 |  | AG | 0.165 | 165 | HADIMKÖY | 1 | BOĞAZKÖY 1 | 20409-22813 TM arası YENİ TM | 2014-10-17 | 2015-07-14 | 23
113 | 2014/33 | 2014-10-01 | 2014-09-30 | OLUMSUZ | U***İ T***İ | Silivri Değirmenköy, Çınartepe Sok. 12 pafta, 9665 parsel | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9259712 |  | OG | 0.88 | 880 | SİLİVRİ | B | KINALI-2 | 25838 NOLU TM | 2014-11-07 |  |  |  | 2014-12-23 | BAŞVURUSUNU YENİLEMİŞTİR.
114 | 2014/34 | 2014-10-14 | 2014-10-01 | FAAL | T***O H***O | THY YENİ KARGO TERMİNALİ, YEŞİLKÖY-BAKIRKÖY | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BAKIRKÖY | BAKIRKÖY | 4763833 |  | OG | 4 | 4000 | YENİBOSNA | 1 | ATAKÖY-4 | 1904 TM İLE 1891 TM ARASI YENİ TM | 2014-10-16 | 2015-02-04 | 11 |  |  | GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
115 | 2014/35 | 2014-11-04 | 2014-10-21 | OLUMSUZ | K*****İ Y*****İ | LEVENT MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:185 ŞİŞLİ | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ŞİŞLİ | ÇAĞLAYAN | 305561 |  | AG | 0.401 | 401 | LEVENT | 2 | 9602 | 9602 NOLU SM DE TR-8 İN AG BARASI | 2014-11-07 |  |  |  | 2015-08-04
116 | 2014/36 | 2014-11-18 | 2014-10-27 | FAAL | N****Ş İ****Ş | Avcılar İlçesi, Firüzköy Mah. Isparta Kule Fırat Cad. Uphill Court Karşısı NİSSA Q2 Residence | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 5496961 |  | AG | 0.084 | 84 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | YENİ TM | 2014-11-21 | 2015-07-23 | 24
117 | 2014/37 | 2014-12-09 | 2014-10-30 | OLUMSUZ | D******Ş G******Ş | BAĞLAR MAH. OSMANPAŞA CAD. NO:93 GÜNEŞLİ-BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 5644933 |  | AG | 0.233 | 233 | BAĞCILAR | 2 | GÜNEŞLİ | 31887 NOLU TM | 2014-12-11 |  |  |  | 2015-09-07
118 | 2014/38 | 2014-12-09 | 2014-10-30 | OLUMSUZ | B*****Ş G*****Ş | KURUÇEŞME MUALLİM NACİ CAD. ÖKSÜZ ÇOCUK SOK. NO:7 KURUÇEŞME-BEŞİKTAŞ | GÜNEŞ | BEŞİKTAŞ | BEYOĞLU | 372825 |  | AG | 0.009 | 9 | ETİLER | C | ARNAVUTKÖY-1 | 3058 TM | 2014-12-10 |  |  |  | 2015-09-06
119 | 2014/39 | 2014-12-17 | 2014-11-11 | OLUMSUZ | B******İ G******İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 2166009 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | 25553 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | [5 empty] | LİSANSSIZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ ETKİLEDİĞİNDEN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
120 | 2014/40 | 2014-12-17 | 2014-11-11 | OLUMSUZ | Y********İ P********İ | Elbasan-Kadıköy yolu 7 pafta 1504 parsel Selimpaşa /SİLİVRİ | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 325643 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | 25556 TM ile 25634 TM arası YENİ TM | [5 empty] | LİSANSSIZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ ETKİLEDİĞİNDEN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
121 | 2014/41 | 2014-12-17 | 2014-11-11 | OLUMSUZ | D********İ R********İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 2305281 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ |  |  | YENİ TM | [5 empty] | LİSANSSIZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ ETKİLEDİĞİNDEN DOLAYI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU OLUMSUZDUR.
122 | 2014/42 | 2014-12-01 | 2014-11-19 | OLUMSUZ | N*****I B*****I | RUMELİ FENERİ KÖYÜ KETENDERE SOK. 5 PAFTA, 150 PARSEL SARIYER | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 4771305-4771303 |  | OG | 0.9 | 900 | ZEKERİYAKÖY | A | 4425 | YENİ TM | [5 empty] | YEGM tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığının 03.03.2014 tarihli ve 51072895-010.06.01-2014/1 sayılı Genelgesinde RES faaliyetlerinin değerlendirilmeye alınmayacağı ilan edilen alan içerisinde yer almakta olduğu ve belirtilen alanlar içerisinde gerekli diğer izinlerin alınması ile ilgili sıkıntıların yaşanabileceğinden, projelere Orman ve Su İşleri Bakanlığından izin alındıktan sonra devam edilmesi uygun olacağı ifade edilmiştir.
123 | 2014/43 | 2014-12-02 | 2014-11-19 | OLUMSUZ | H*****Ş O*****Ş | RUMELİ FENERİ KÖYÜ KETENDERE SOK. 5 PAFTA, 150 PARSEL SARIYER | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 2831939 |  | OG | 0.9 | 900 | ZEKERİYAKÖY | A | 4425 | YENİ TM
124 | 2014/44 | 2014-12-03 | 2014-11-19 | OLUMSUZ | N***Ş O***Ş | RUMELİ FENERİ KÖYÜ KETENDERE SOK. 5 PAFTA, 150 PARSEL SARIYER | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 2831946 |  | OG | 0.9 | 900 | ZEKERİYAKÖY | A | 4425 | YENİ TM
125 | 2014/45 | 2014-12-01 | 2014-11-27 | OLUMSUZ | E***İ E***İ | AKATLAR MAH. ZEYTİNOĞLU CAD. FENERLİ HİRİSTO SOK. NO:14 C/2 BEŞİKTAŞ | GÜNEŞ | BEŞİKTAŞ | BEYOĞLU | 2187224 |  | AG | 0.004 | 4 | LEVENT | B | LEVENT-3 | 3873 TM | 2015-01-07 |  |  |  | 2015-10-04
126 | 2014/46 | 2014-12-09 | 2014-11-27 | OLUMLU | T******I G******I | NİSPETİYE MAH. AYTAR CAD. NO:2 LEVENT BEŞİKTAŞ | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEŞİKTAŞ | BEYOĞLU | 2172192 |  | OG | 1.2 | 1200 | ETİLER | 2 | ZİNCİRLİKUYU-2 | 3226 SM | 2015-01-13 |  |  |  | 2015-10-10
127 | 2014/47 | 2014-12-09 | 2014-11-28 | OLUMSUZ | B*******Ş F*******Ş | BÜYÜKDERE CAD. NO:143 K:1-2 ESENTEPE-ŞİŞLİ | GÜNEŞ | ŞİŞLİ | ÇAĞLAYAN | 2659189 |  | AG | 0.072 | 72 | ŞİŞLİ | B | ZİNCİRLİKUYU-2 | 9381 SM | 2014-12-10 |  |  |  | 2015-09-06
128 | 2014/48 | 2014-12-01 | 2014-11-28 | OLUMSUZ | P*****Ş P*****Ş | Avcılar İlçesi, Cihangir Mah, Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No:29 | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | 4399055 |  | AG | 0.028 | 28 | AMBARLI | TR-1 | İKİTELLİ-2 | 27111 SM | 2015-01-07 |  |  |  | 2015-10-04 | 06.08.2015 tarihli Dilekçe ile Başvurusunu yenilemiştir.
129 | 2014/49 | 2014-12-01 | 2014-12-16 | OLUMSUZ | H****A H****A | MİMARSİNAN MERKEZ MAH. ÇATALÇA CAD. AKMAN PLAZA NO:4/8 BÜYÜKÇEKMECE | GÜNEŞ | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9538548 |  | AG | 0.002 | 2 | BÜYÜKÇEKMECE | B | BATIKÖY-1 | 24000 TM | 2015-01-13 |  |  |  | 2015-10-10
130 | 2014/50 | 2015-01-20 | 2014-12-23 | OLUMLU | U***İ T***İ | Silivri Değirmenköy, Çınartepe Sok. 12 pafta, 9665 parsel | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9259712 |  | OG | 0.965 | 965 | SİLİVRİ | B | KINALI-2 | 25838 TM | 2015-02-03 |  |  |  | 2015-10-31
131 | 2014/51 | 2015-01-20 | 2014-12-23 | OLUMLU | K****Z P****Z | Mavisu Cad. No:47 Kilyos-Sarıyer | GÜNEŞ | SARIYER | SARIYER | 2881442 |  | OG | 0.005 | 5 | ZEKERİYAKÖY | A | 4020 | 4310 TM | 2015-02-03 |  |  |  | 2015-10-31
132 | 2014/52 | 2015-01-01 | 2014-12-24 | OLUMSUZ | İ***Ü G***Ü | ARNAVUTKÖY TERKOS OSMANGAZİ TERFİ MERKEZİ | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 2637080-4147910 |  | OG | 25 | 25000 | HADIMKÖY |  | İSKİ | TERKOS | [5 empty] | Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün 04.06.2015 tarih, 1119 sayılı yazısı ile başvuru uygun bulunmamıştır.
133 | 2014/53 | 2015-01-27 | 2014-12-31 | OLUMLU | A****Ş İ****Ş | KARAYOLLARI MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. AVRUPA KONUTLARI TEM-2 PROJESİ A-BLOK | GÜNEŞ | GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA | 8100346 |  | AG | 0.01 | 10 | KÜÇÜKKÖY | A | 28319 | 29649 TM | 2015-02-10 |  |  |  | 2015-11-07
134 | 2014/54 | 2015-01-27 | 2014-12-31 | OLUMLU | A****Ş İ****Ş | KARAYOLLARI MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. AVRUPA KONUTLARI TEM-2 PROJESİ B-BLOK | GÜNEŞ | GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA | 8100346 |  | AG | 0.01 | 10 | KÜÇÜKKÖY | A | 28319 | 29649 TM | 2015-02-10 |  |  |  | 2015-11-07
135 | 2015/01 | 2015-01-20 | 2015-01-19 | OLUMSUZ | B****Ş T****Ş | Muratbey Merkez Mah. Karatoprak Cad. No:17 Büyükçekmece | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9559330 |  | OG | 0.5 | 500 | BÜYÜKÇEKMECE | B | ÇATALCA-2 | 23667 TM | 2014-01-28 | 2015-05-08 | 19 | 2014-12-10 |  | 29.09.2015 tarihli dilekçe ile başvurusunu 1000 kW olarak revize etmiştir.
136 | 2015/02 | 2015-01-20 | 2015-01-19 | OLUMLU | A****Y Y****Y | Gürpınar Mah. Pekmez Cad. Ferah Sok. No:6 Beylikdüzü | GÜNEŞ | BEYLİKDÜZÜ | AVCILAR | 9024279 |  | AG | 0.01 | 10 | BEYLİKDÜZÜ | D | BEYKENT-1 | 22046 TM | 2015-03-17 |  |  |  | 2015-12-12
137 | 2015/03 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ D-1 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7546900 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31340 TM | 2015-03-17 |  |  |  | 2015-12-12 | BAŞVURUSUNU YENİLEMİŞTİR.
138 | 2015/04 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ D-2 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7546902 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31340 TM | 2015-03-16 |  |  |  | 2015-12-11 | BAŞVURUSUNU YENİLEMİŞTİR.
139 | 2015/05 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ E-1 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7550213 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31340 TM | 2015-03-16 |  |  |  | 2015-12-11 | BAŞVURUSUNU YENİLEMİŞTİR.
140 | 2015/06 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ E-2 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7550215 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31340 TM | 2015-03-16 |  |  |  | 2015-12-11 | BAŞVURUSUNU YENİLEMİŞTİR.
141 | 2015/07 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | OLUMSUZ | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ F BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7550499 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31339 TM | 2015-03-17 |  |  |  | 2015-12-12 | BAŞVURUSUNU YENİLEMİŞTİR.
142 | 2015/08 | 2015-02-01 | 2015-02-13 | OLUMSUZ | E***Ş İ***Ş | YENİBOSNA MERKEZ MAH. 1 ASENA SOK. NO: 15 BAHÇELİEVLER | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BAHÇELİEVLER | SEFAKÖY | 7562454 |  | OG | 1.56 | 1560 | YENİBOSNA | A | SEFAKÖY | 31786 SM | [5 empty] | 23/06/2015 tarih, 26297 sayılı yazı ile Teknik Değerlendirme için eksik belgelerin tamamlanması istenmiştir.
143 | 2015/09 | 2015-02-24 | 2015-02-16 | OLUMSUZ | S****İ E****İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 2166011 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | Yeni TM | 2015-03-02
144 | 2015/10 | 2015-02-24 | 2015-02-16 | OLUMSUZ | A**İ S**İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 97139 |  | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | 2 | KARASİNAN-2 | Yeni TM | 2015-03-02 |  |  | 2015-07-22 |  | 11.08.2015 Tarihli YEGM yazısı ile 22.07.2015 tarihli RAPSİM onayı bulunmaktadır.
145 | 2015/11 | 2015-03-01 | 2015-02-23 | OLUMLU | A*****Ü Y*****Ü | HADIMKÖY POSTA İŞLEME MERKEZİ AKPINAR SANAYİ SİTESİ | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | AVCILAR | 7037090 |  | OG | 1 | 1000 | HADIMKÖY | 1 | AKPINAR | 22275 SM | 2015-03-02 |  |  |  | 2015-11-27
146 | 2015/12 | 2015-03-01 | 2015-02-27 | OLUMLU | K*****Ş A*****Ş | Osman Gazi Mah. Ziya Gökalp Cad. No:12 Esenyurt/İstanbul | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ESENYURT | AVCILAR | 7301443 |  | OG | 2 | 2000 | BEYLİKDÜZÜ | 3 | VANLIOĞLU-1 | 22505 SM | 2015-06-04 |  | 25 |  |  | Bağlantı Anlaşması imzalandı
147 | 2015/13 | 2015-03-24 | 2015-03-16 | OLUMLU | E***Ş P***Ş | ESENYURT İLÇESİ, SANAYİ MAH. 1652 SOK. NO:2 | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ESENYURT | AVCILAR | 5276650 |  | OG | 4 | 4000 | BAHÇEŞEHİR | 1 | HOŞDERE | 20150 SM | 2015-04-01
148 | 2015/14 | 2015-04-01 | 2015-03-18 | OLUMLU | H**Ş T**Ş | INTERCONTİNENTAL OTEL ASKEROCAĞI CAD. NO:1 TAKSİM BEYOĞLU | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYOĞLU | BEYOĞLU | 2047424 |  | OG | 1.2 | 1200 | ALTINTEPE | 2 | 3439 | 3361 SM | 2015-06-15
149 | 2015/15 | 2015-04-01 | 2015-03-20 | OLUMLU | K****İ T****İ | SİLİVRİ DEĞİRMENKÖY, 26 PAFTA, 7785 PARSEL | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 5195660 |  | OG | 1 | 1000 | SİLİVRİ | 2 | KINALI-2 | 26485 nolu SM | 2015-07-15
150 | 2015/16 | 2015-04-01 | 2015-03-30 | OLUMLU | G*******İ S*******İ | Alkent 2000 Mah. Mehmet Yeşilgül Cad. No:7 (Mev Okulu yanı) Büyükçekmece (224 ada,10 parsel) site lokali | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 7034468 |  | AG | 0.02 | 20 | BEYLİKDÜZÜ | 1 | Mercedes-1 | 22714 TM | 2015-04-16 |  |  |  | 2016-01-11
151 | 2015/17 | 2015-04-01 | 2015-03-30 | OLUMSUZ | M*****N K*****N | Silivri İlçesi, Mimarsinan Mah. SunFlower Evleri Lüfer Sok. No:24 | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9299085 |  | AG | 0.00512 | 5.12 | SİLİVRİ | A | SİLİVRİ-1 | 25819 TM | 2015-04-16 |  |  |  | 2016-01-11
152 | 2015/18 | 2015-04-14 | 2015-04-07 | FAAL | Y**********U İ**********U | YILDIZ TABYA CAD. ORTANCALI SOK. NO:1 GAZİOSMANPAŞA | GÜNEŞ | GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA | 8087097 |  | AG | 0.01 | 10 | SİLAHTAR | 1 | 28766 | 28268 TM | 2015-04-24 | 2015-07-14 | 22 |  |  | GEÇİCİ KABUL YAPILMIŞTIR.
153 | 2015/19 | 2015-04-14 | 2015-04-08 | OLUMLU | F****Z Y****Z | YENİ MAH. AKÖREN KÖYÜ YOLU BAYRAK SOK. NO:1 SİLİVRİ/İSTANBUL | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9243348 |  | OG | 0.33 | 330 | SİLİVRİ | 2 | KARASİNAN-2 | 25706 SM | 2015-07-10
154 | 2015/20 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 652 ada, 1.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22345 TM | 2015-05-08
155 | 2015/21 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 652 ada, 2.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22345 TM | 2015-05-08
156 | 2015/22 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 652 ada, 3.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22345 TM | 2015-05-08
157 | 2015/23 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 652 ada, 4.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22345 TM | 2015-05-08
158 | 2015/24 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 652 ada, 5.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22345 TM | 2015-05-08
159 | 2015/25 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 652 ada, 6.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22345 TM | 2015-05-08
160 | 2015/26 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 653 ada, 1.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22346 TM | 2015-05-08
161 | 2015/27 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 653 ada, 2.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22346 TM | 2015-05-08
162 | 2015/28 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 653 ada, 3.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22346 TM | 2015-05-08
163 | 2015/29 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 653 ada, 4.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22346 TM | 2015-05-08
164 | 2015/30 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 1.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22343 TM | 2015-05-08
165 | 2015/31 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 2.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22343 TM | 2015-05-08
166 | 2015/32 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 3.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22343 TM | 2015-05-08
167 | 2015/33 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 4.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22343 TM | 2015-05-08
168 | 2015/34 | 2015-04-28 | 2015-04-09 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 5.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7214660 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22343 TM | 2015-05-08
169 | 2015/35 | 2015-04-14 | 2015-04-10 | OLUMLU | G************U O************U | KARLITEPE MAH. ORDU CAD. NO:204 GAZİOSMANPAŞA | RÜZGAR | GAZİOSMANPAŞA | BAYRAMPAŞA | 6411528 |  | AG | 0.01 | 10 | SİLAHTAR | A | 28766 | 8060 TM | 2015-04-27
170 | 2015/36 | 2015-05-01 | 2015-04-20 | OLUMSUZ | M*****İ C*****İ | İstanbul Başakşehir Kayabaşı mevkiinde, 1. Etap 4. Kısım | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7532929 |  | AG | 0.032 | 32 | KAYABAŞI | YENİ | KAYABAŞI GİS | 12757 TM | 2015-05-11 |  |  |  |  | 16.10.2015 tarihli dilekçe ile başvurusunu yenilemiştir.
171 | 2015/37 | 2015-05-01 | 2015-04-28 | OLUMLU | S******Ş T******Ş | Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mah. Kartaltepe Mevkii 266 ada, 2 ve 5 nolu parsel | RÜZGAR | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9410141 |  | OG | 2.5 | 2500 | BÜYÜKÇEKMECE | 2 | ÇATALCA-2 | 23184 SM | 2015-07-15
172 | 2015/38 | 2015-06-01 | 2015-05-21 | OLUMLU | N***Ş O***Ş | RUMELİ FENERİ KÖYÜ KETENDERE SOK. 5 PAFTA, 150 PARSEL SARIYER | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 2831946 | 3821.571 | OG | 1 | 1000 | ZEKERİYAKÖY | 1 | 4425 | YENİ TM | 2015-11-02
173 | 2015/39 | 2015-06-02 | 2015-05-21 | OLUMLU | N*****I B*****I | RUMELİ FENERİ KÖYÜ KETENDERE SOK. 5 PAFTA, 150 PARSEL SARIYER | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 4771305 | 13173.307 | OG | 1 | 1000 | ZEKERİYAKÖY | 1 | 4425 | YENİ TM | 2015-11-02
174 | 2015/40 | 2015-06-03 | 2015-05-21 | OLUMLU | H*****Ş O*****Ş | RUMELİ FENERİ KÖYÜ KETENDERE SOK. 5 PAFTA, 150 PARSEL SARIYER | RÜZGAR | SARIYER | SARIYER | 2831939 | 2501.017 | OG | 1 | 1000 | ZEKERİYAKÖY | 1 | 4425 | YENİ TM | 2015-11-02
175 | 2015/41 | 2015-06-04 | 2015-05-27 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | BaşakşehirT İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 1.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22341 | 2015-06-11
176 | 2015/42 | 2015-06-05 | 2015-05-27 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 2.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22341 | 2015-06-11
177 | 2015/43 | 2015-06-06 | 2015-05-27 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 3.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22341 | 2015-06-11
178 | 2015/44 | 2015-06-07 | 2015-05-27 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 4.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22342 | 2015-06-11
179 | 2015/45 | 2015-06-08 | 2015-05-27 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 5.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22342 | 2015-06-11
180 | 2015/46 | 2015-06-09 | 2015-05-27 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 12.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22341 | 2015-06-11
181 | 2015/47 | 2015-06-10 | 2015-05-27 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 656 ada, 4 Parsel, 13.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7168919 |  | AG | 0.004 | 4 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22341 | 2015-06-11
182 | 2015/48 | 2015-07-01 | 2015-06-11 | OLUMLU | G*******Ş U*******Ş | Fener Mah. Müjdat Gürsu Cad. Kuladere Sok. No:2 Silivri | RÜZGAR | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9227883 |  | OG | 1 | 1000 | SİLİVRİ | 1 | BÜYÜKKILIÇLI-1 | 25275 TM | 2015-07-15 |  |  | 2015-01-06
183 | 2015/49 | 2015-07-01 | 2015-06-12 | OLUMLU | İ***Ü G***Ü | Durusu Zafer Mah. İSKİ Terkos İşletme Müdürlüğü Osmangazi Terfi Merkezi (MİLRES) | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 2637080 - 4147910 |  | OG | 0.5 | 500 | TAŞOLUK | B | İSKİ | 28400 A | 2015-07-13 |  |  | 2015-02-18
184 | 2015/50 | 2015-07-01 | 2015-06-24 | OLUMSUZ | O***Ş M***Ş | AKÇABURGAZ MAH. 122 SOK. NO:3 34555 ESENYURT | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 5260450 |  | OG | 1 | 1000 | BEYLİKDÜZÜ | A | SAN-1 | 20133 | 2015-07-13 |  |  | 2014-11-07 |  | 02.10.2015 tarihli dilekçe ile başvurusunu 900 kW olarak revize etmiştir.
185 | 2015/51 | 2015-07-01 | 2016-06-25 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 1 Parsel, Ticaret 2.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | RUHSATLI YENİ BİNA |  | AG | 0.01 | 10 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22344 | 2015-07-10
186 | 2015/52 | 2015-07-01 | 2016-06-25 | OLUMLU | E****Ş K****Ş | Başakşehir İlçesi, Sanayi Mah. Mercedes Bulvarı (Mercedes Fabrika Karşısı) 654 ada, 1 Parsel, Ticaret 1.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | RUHSATLI YENİ BİNA |  | AG | 0.01 | 10 | HADIMKÖY | 1 | MERCEDES-2 | 22340 | 2015-07-10
187 | 2015/53 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ D-1 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7546900 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31340 TM | 2015-07-10
188 | 2015/54 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ D-2 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7546902 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31340 TM | 2015-07-10
189 | 2015/55 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ E-1 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7550213 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31340 TM | 2015-07-10
190 | 2015/56 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ E-2 BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7550215 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31340 TM | 2015-07-10
191 | 2015/57 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | OLUMLU | B********İ S********İ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR SİTESİ F BLOK BAĞCILAR | GÜNEŞ | BAĞCILAR | SEFAKÖY | 7550499 |  | AG | 0.015 | 15 | BAĞCILAR | 2 | BATIŞEHİR | 31339 TM | 2015-07-10
192 | 2015/58 | 2015-07-01 | 2015-07-14 | OLUMLU | A*******İ İ*******İ | Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. Emlak Konutları 1.Etap 3.Kısım 4.Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7533587 |  | AG | 0.029 | 29 | KAYABAŞI | YENİ | KAYABAŞI GİS | 12717 | 2015-09-02
193 | 2015/59 | 2015-08-01 | 2015-08-06 | OLUMLU | P*****Ş P*****Ş | Avcılar İlçesi, Cihangir Mah, Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No:29 | GÜNEŞ | AVCILAR | AVCILAR | 7335583 |  | AG | 0.028 | 28 | AMBARLI | 1 | İKİTELLİ-2 | 27111 SM | 2015-08-13
194 | 2015/60 | 2015-08-02 | 2015-08-11 | OLUMLU | T********Ş İ********Ş | Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. G-3 Bulvarı Başakşehir Evleri A-6 Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7530267 |  | AG | 0.032 | 32 | KAYABAŞI | YENİ | KAYABAŞI GİS | 12716 | 2015-09-17
195 | 2015/61 | 2015-08-03 | 2015-08-11 | OLUMLU | T********Ş İ********Ş | Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. G-3 Bulvarı Başakşehir Evleri A-4 Blok | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7530267 |  | AG | 0.032 | 32 | KAYABAŞI | YENİ | KAYABAŞI GİS | 12715 | 2015-09-17
196 | 2015/62 | 2015-08-04 | 2015-08-12 | OLUMLU | İ***Ü G***Ü | ATATÜRK MAH. İKİTELLİ CAD. İETT İKİTELLİ GARAJI KÜÇÜKÇEKMECE | GÜNEŞ | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY | 5845305 |  | AG | 0.025 | 25 | İKİTELLİ | 5 | BAHÇEŞEHİR-1 | 11490 | 2015-10-01
197 | 2015/63 | 2015-09-01 | 2015-08-28 | İNCELEME | S******Ş T******Ş | Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mah. Kartaltepe Mevkii 266 ada, 1 ve 5 nolu parsel | GÜNEŞ | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9593623 | 0 | OG | 0.999 | 999 | BÜYÜKÇEKMECE | 2 | ÇATALCA-2 | YENİ TM | [5 empty] | YEGM den onay bekleniyor.
198 | 2015/64 | 2015-09-01 | 2015-09-28 | OLUMLU | A***U D***U | Çatalça İlçesi, Şubaşı Köyü Hakemler Sok. İlerisi No:14 (2 pafta, 163 parsel) | GÜNEŞ | ÇATALÇA | KUMBURGAZ | 9416814 | 11.972 | AG | 0.01 | 10 | BÜYÜKÇEKMECE | 1 | ÇATALCA-1 | 23457
199 | 2015/65 | 2015-10-01 | 2015-09-29 | İNCELEME | B****Ş T****Ş | Muratbey Merkez Mah. Karatoprak Cad. No:17 Büyükçekmece | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9559330 | 2256021.585 | OG | 1 | 1000 | BÜYÜKÇEKMECE | 2 | ÇATALCA-2 | 23667 TM |  |  |  | 2014-12-10 |  | 500 kW başvurusunu 1000 kW olarak revize etmiştir. TEİAŞ ve YEGM'den onay bekleniyor.
200 | 2015/66 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | İNCELEME | O***Ş M***Ş | AKÇABURGAZ MAH. 122 SOK. NO:3 34555 ESENYURT | RÜZGAR | ESENYURT | AVCILAR | 5260450 | 11588857.74 | OG | 0.9 | 900 | BEYLİKDÜZÜ | 1 | SAN-1 | 20133 |  |  |  | 2014-11-07 |  | 1000 kW Bağlantı Görüşünün 900 kW olarak Revize edilmesi talebi. YEGM'den onay bekleniyor.
201 | 2015/67 | 2015-10-01 | 2015-10-07 | OLUMSUZ | Y***Ş V***Ş | HOŞDERE MAH. 649 ADAPARK PARSELİ 658 ADA | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | AVCILAR | 7363179 | 23109 | AG | 0.12 | 120 | HADIMKÖY | [8 empty] | İstek yer ait Tapu bulunmadığından RED edilmiştir.
202 | 2015/68 | 2015-10-01 | 2015-10-16 | İNCELEME | M****İ A****İ | KAYABAŞI MAH. 10.BÖLGE 5.CAD. MEHMET AKİF ERSOY CAMİ YANI SEYRAN ŞEHİR ŞANTİYESİ | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | RUHSATLI YENİ BİNA | 0 | AG | 0.02 | 20 | KAYABAŞI | YENİ | KAYABAŞI GİS | 12570 | [5 empty] | YEGM'den onay bekleniyor.
203 | 2015/69 | 2015-10-01 | 2015-10-16 | İNCELEME | M*****İ C*****İ | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYABAŞI MAH. 1. KISIM 4.ETAP | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | RUHSATLI YENİ BİNA | 0 | AG | 0.032 | 32 | KAYABAŞI | YENİ | KAYABAŞI GİS | 12757 TM | [5 empty] | YEGM'den onay bekleniyor.
204 | 2015/70 | 2015-11-01 | 2015-10-20 | İNCELEME | A**İ S**İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 97139 | 2308788.65 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | Yeni TM |  |  |  | 2015-07-22 |  | YEGM'den onay bekleniyor.
205 | 2015/71 | 2015-11-01 | 2015-10-20 | İNCELEME | S****İ E****İ | Ovayenice-Elbesan Yolu 1 pafta, 211 parsel Çatalça | RÜZGAR | ÇATALÇA | SİLİVRİ | 2166011 | 5351 | OG | 0.75 | 750 | SİLİVRİ | B | KARASİNAN-2 | Yeni TM | [5 empty] | YEGM'den onay bekleniyor.
206 | 2015/72 | 2015-11-02 | 2015-11-13 | İNCELEME | B*****I Y*****I | Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. 1. Etap 2. Kısım Başakşehir Evleri B-1 Blok (526 ada, 3 parsel) | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | RUHSATLI YENİ BİNA | 0 | AG | 0.024 | 24 | KAYABAŞI | YENİ | KAYABAŞI GİS | 12759 | [5 empty] | YEGM'den onay bekleniyor.
207 | 2015/73 | 2015-12-01 | 2015-11-23 | İNCELEME | D**********Ş Y**********Ş | ZEYTİNBURNU İLÇESİ,SEYİTNİZAM MAH. DEMİRCİLER SİTESİ 5. CAD. No:75 | GÜNEŞ | ZEYTİNBURNU | BAKIRKÖY | 4847472 | 37056 | AG | 0.003 | 3 | VELİEFENDİ | 4 | ZEYTİNBURNU-1 | 1350 | [5 empty] | YEGM'den onay bekleniyor.
208 | 2015/74 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | İNCELEME | M*****N K*****N | Silivri İlçesi, Mimarsinan Mah. SunFlower Evleri Lüfer Sok. No:24 | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9299085 | 13120.273 | AG | 0.00512 | 5.12 | SİLİVRİ | 1 | SİLİVRİ-1 | 25819 | [5 empty] | YEGM'den onay bekleniyor.