## BEDAŞ LİSANSSIZ KOMİSYON
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU DURUMU | KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİ | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ | SANTRAL TİPİ | ÜRETİM TESİSİNİN BULUNDUĞU İLÇE | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ABONE NO | 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARI (kWh) | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW ) | SANTRALIN BAĞLI/YÖNLENDİRİLDİĞİ |  |  |  | AÇIKLAMA
[16 empty] | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ (AİTM) | TEİAŞ TM NO | HATTIN ADI ( Fider ) | TM NO
209 | 2015/75 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | B*********İ T*********İ | KAZLIÇEŞME MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. NO:3 ZEYTİNBURNU | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | ZEYTİNBURNU | BAKIRKÖY | RUHSATLI YENİ BİNA | 0 | AG | 0.2 | 200 | VELİEFENDİ | 3 | BAKIRKÖY-1 | 1880