## BEDAŞ LİSANSSIZ KOMİSYON
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU DURUMU | KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİ | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ | SANTRAL TİPİ | ÜRETİM TESİSİNİN BULUNDUĞU İLÇE | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ABONE NO | 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARI (kWh) | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW ) | SANTRALIN BAĞLI/YÖNLENDİRİLDİĞİ |  |  |  | AÇIKLAMA
[16 empty] | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ (AİTM) | TEİAŞ TM NO | HATTIN ADI ( Fider ) | TM NO
210 | 2016/01 | 2016-01-01 | 2016-01-21 | OLUMSUZ | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMSUZ | E******Ş E******Ş | ABDİ İPEKCİ CAD. 1. EMİNTAŞ SAN. SİT. NO:94 BAYRAMPAŞA | GÜNEŞ | BAYRAMPAŞA | BAYRAMPAŞA | 3158740 | 19571.665 | AG | 0.51 | 510 | SAĞMALCILAR |  |  | Yeni TM | İstekli yerin bulunduğu sitedeki tüm hissedarların ve yönetimden alınacak GES projesini kabul etmesi gerektiğinden ekinde tarafların noterli onaylı imza beyanı ve imza sirküleri ( Ya da tüm hissedarlardan alınmış noter onaylı muvafakatname) bulunmadığından iade edilmiştir.