## BEDAŞ LİSANSSIZ KOMİSYON
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU DURUMU | KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİ | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ | SANTRAL TİPİ | ÜRETİM TESİSİNİN BULUNDUĞU İLÇE | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ABONE NO | 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARI (kWh) | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW ) | SANTRALIN BAĞLI/YÖNLENDİRİLDİĞİ |  |  |  | AÇIKLAMA
[16 empty] | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ (AİTM) | TEİAŞ TM NO | HATTIN ADI ( Fider ) | TM NO
211 | 2016/02 | 2016-02-01 | 2016-02-03 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | B***********İ D***********İ | PINARTEPE MAH. YAVUZ SELİM BULVARI BEYAZ PLAZA YANI NO:8 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ BEYKENT -BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYLİKDÜZÜ | AVCILAR | 7388852 | 56338.5 | AG | 0.8 | 800 | BEYLİKDÜZÜ | 4 | BEYKENT-1 | 27271
212 | 2016/03 | 2016-02-01 | 2016-02-26 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | M***N Ç***N | FATİH İLÇESİ, MODA SOK. 559 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 7335253 | 26268.74 | AG | 0.06 | 60 | BEYLİKDÜZÜ | 1 | BÜYÜKÇEKMECE-2 | 22093 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
213 | 2016/04 | 2016-02-01 | 2016-02-26 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | M***N Ç***N | FATİH İLÇESİ, MODA SOK. 559 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 7335254 | 13013.14 | AG | 0.04 | 40 | BEYLİKDÜZÜ | 1 | BÜYÜKÇEKMECE-2 | 22093 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR