## BEDAŞ LİSANSSIZ KOMİSYON
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU DURUMU | KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİ | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ | SANTRAL TİPİ | ÜRETİM TESİSİNİN BULUNDUĞU İLÇE | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ABONE NO | 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARI (kWh) | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW ) | SANTRALIN BAĞLI/YÖNLENDİRİLDİĞİ |  |  |  | AÇIKLAMA
[16 empty] | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ (AİTM) | TEİAŞ TM NO | HATTIN ADI ( Fider ) | TM NO
212 | 2016/03 | 2016-02-01 | 2016-02-26 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | M***N Ç***N | FATİH İLÇESİ, MODA SOK. 559 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 7335253 | 26268.74 | AG | 0.06 | 60 | BEYLİKDÜZÜ | 1 | BÜYÜKÇEKMECE-2 | 22093 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
213 | 2016/04 | 2016-02-01 | 2016-02-26 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | M***N Ç***N | FATİH İLÇESİ, MODA SOK. 559 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 7335254 | 13013.14 | AG | 0.04 | 40 | BEYLİKDÜZÜ | 1 | BÜYÜKÇEKMECE-2 | 22093 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
214 | 2016/05 | 2016-03-01 | 2016-03-11 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | B*****C Y*****C | Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. 18. Bölge 2.Etap No:5 (880 ada, 2 parsel) | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7560402 | 441897.12 | AG | 0.024 | 24 | KAYABAŞI | YENİ | KAYABAŞI GİS | 12653 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
215 | 2016/06 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 1-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517977 | 82645.16 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
216 | 2016/07 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 2-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517873 | 79923.8 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
217 | 2016/08 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 3-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517309 | 68664.36 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
218 | 2016/09 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 4-B Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517072 | 77581.36 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
219 | 2016/10 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 5-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517403 | 77721.64 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
220 | 2016/11 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 6-B Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517210 | 76551.44 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
221 | 2016/12 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 7-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517502 | 75260.48 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
222 | 2016/13 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 8-B Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7518076 | 77750.76 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
223 | 2016/14 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 9-B Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517737 | 88432.76 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
224 | 2016/15 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 10-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517639 | 83381.88 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR
225 | 2016/16 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 11-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7516936 | 73975 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332 | YEGM TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMLARI HATALI OLUP DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR