## BEDAŞ LİSANSSIZ KOMİSYON
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU DURUMU | KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİ | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ | SANTRAL TİPİ | ÜRETİM TESİSİNİN BULUNDUĞU İLÇE | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ABONE NO | 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARI (kWh) | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW ) | SANTRALIN BAĞLI/YÖNLENDİRİLDİĞİ |  |  |  | AÇIKLAMA
[16 empty] | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ (AİTM) | TEİAŞ TM NO | HATTIN ADI ( Fider ) | TM NO
211 | 2016/02 | 2016-02-01 | 2016-02-03 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | B***********İ D***********İ | PINARTEPE MAH. YAVUZ SELİM BULVARI BEYAZ PLAZA YANI NO:8 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ BEYKENT -BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | KOJENERASYON (DOĞALGAZ) | BEYLİKDÜZÜ | AVCILAR | 7388852 | 56338.5 | AG | 0.8 | 800 | BEYLİKDÜZÜ | 4 | BEYKENT-1 | 27271
212 | 2016/03 | 2016-02-01 | 2016-02-26 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | M***N Ç***N | FATİH İLÇESİ, MODA SOK. 559 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 7335253 | 26268.74 | AG | 0.06 | 60 | BEYLİKDÜZÜ | 1 | BÜYÜKÇEKMECE-2 | 22093
213 | 2016/04 | 2016-02-01 | 2016-02-26 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | M***N Ç***N | FATİH İLÇESİ, MODA SOK. 559 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | AVCILAR | 7335254 | 13013.14 | AG | 0.04 | 40 | BEYLİKDÜZÜ | 1 | BÜYÜKÇEKMECE-2 | 22093
214 | 2016/05 | 2016-03-01 | 2016-03-11 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | B*****C Y*****C | Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. 18. Bölge 2.Etap No:5 (880 ada, 2 parsel) | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | 7560402 | 441897.12 | AG | 0.024 | 24 | KAYABAŞI | YENİ | KAYABAŞI GİS | 12653
215 | 2016/06 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 1-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517977 | 82645.16 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332
216 | 2016/07 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 2-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517873 | 79923.8 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332
217 | 2016/08 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 3-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517309 | 68664.36 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332
218 | 2016/09 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 4-B Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517072 | 77581.36 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332
219 | 2016/10 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 5-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517403 | 77721.64 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332
220 | 2016/11 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 6-B Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517210 | 76551.44 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332
221 | 2016/12 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 7-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517502 | 75260.48 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332
222 | 2016/13 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 8-B Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7518076 | 77750.76 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332
223 | 2016/14 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 9-B Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517737 | 88432.76 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332
224 | 2016/15 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 10-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7517639 | 83381.88 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332
225 | 2016/16 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMLU | 1*******İ I*******İ | Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. 1STANBUL Evleri 11-A Blok | GÜNEŞ | AVCILAR | SEFAKÖY | 7516936 | 73975 | AG | 0.004 | 4 | BAHÇEŞEHİR | 1 | ISPARTAKULE-1 | 12332
226 | 2016/17 | 2016-04-01 | 2016-04-06 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | İ***Ü G***Ü | Durusu Zafer Mah. İSKİ Terkos İşletme Müdürlüğü Osmangazi Terfi Merkezi (MİLRES) | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 2637080 - 4147910 | 216378590.4 | OG | 0.5 | 500 | TAŞOLUK | 2 | İSKİ | 28400 A | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ YENİLEME TALEBİ
227 | 2016/18 | 2016-04-01 | 2016-04-26 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | A*******İ E*******İ | Büyükçekçe İlçesi, Kamiloba Mah. Saros Evleri Sok. 1134 ada 11 parsel | RÜZGAR | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9593780 | 27470.616 | OG | 0.75 | 750 | BÜYÜKÇEKMECE | 2 | KUMBURGAZ | 24508 SM | 500 KW RES KABULÜ YAPILMIŞ OLUP 750 KW GÜCE YÜKSELTİLMESİ TALEBİ
228 | 2016/19 | 2016-04-01 | 2016-04-27 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | H****N C****N | Arnavutköy İlçesi, Boyalık Mah. 125 ada, 207 parsel | RÜZGAR | ARNAVUTKÖY | GAZİOSMANPAŞA | 10064199 | 80665 | OG | 0.9 | 900 | TAŞOLUK | 2 | BAKLALI-1 | 28019
229 | 2016/20 | 2016-04-01 | 2016-04-28 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | Ş**D P**D | Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mah. Atatürk Cad. No:118 (21 ada, 3 parsel) | GÜNEŞ | EYÜP | GAZİOSMANPAŞA | 8052169 | 2154.32 | AG | 0.039 | 39 | SİLAHTAR | 1 | 28755 | 28746
230 | 2016/21 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | S***H T***H | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ A1 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | AG | 0.00936 | 9.36 | KAYABAŞI |  |  | Yeni TM
231 | 2016/22 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | S***H T***H | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ A2 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | AG | 0.00936 | 9.36 | KAYABAŞI |  |  | Yeni TM
232 | 2016/23 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | S***H T***H | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ A3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | AG | 0.00936 | 9.36 | KAYABAŞI |  |  | Yeni TM
233 | 2016/24 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | S***H T***H | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ B1-B3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | AG | 0.01872 | 18.72 | KAYABAŞI |  |  | Yeni TM
234 | 2016/25 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | S***H T***H | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ B4-B6 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | AG | 0.01872 | 18.72 | KAYABAŞI |  |  | Yeni TM
235 | 2016/26 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | S***H T***H | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ B7-B9 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | AG | 0.01872 | 18.72 | KAYABAŞI |  |  | Yeni TM
236 | 2016/27 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | S***H T***H | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ C1-C3 BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | AG | 0.01872 | 18.72 | KAYABAŞI |  |  | Yeni TM
237 | 2016/28 | 2016-05-01 | 2016-05-13 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | S***H T***H | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, KAYAŞEHİR MAH. KAYAŞEHİR BULVARI NO:2 EVVEL İSTANBUL PROJESİ D-BLOK | GÜNEŞ | BAŞAKŞEHİR | SEFAKÖY | YENİ BİNA | 0 | AG | 0.01872 | 18.72 | KAYABAŞI |  |  | Yeni TM
238 | 2016/29 | 2016-05-01 | 2016-05-24 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMLU | R******N D******N | BAHÇELİEVLER MAH. GÜZEL ŞEHİR ANADOLU BULVARI KRİSTAL SOK. NO:317 Büyükçekmece | GÜNEŞ | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 9555614 | 4134.525 | AG | 0.006 | 6 | BÜYÜKÇEKMECE | B | KUMBURGAZ | 24432
239 | 2016/30 | 2016-05-01 | 2016-05-31 | İNCELEME | ÖNDEĞERLENDİRME OLUMSUZ | G*******İ Ç*******İ | SİLİVRİ İLÇESİ, GÜMÜŞYAKA KÖYÜ, 2PAFTA, 11873 PARSEL | GÜNEŞ |  | SİLİVRİ | 5637832 |  | YG | 0.9 | 900 |  |  |  |  | EKSİK BELGELERİ 16.06.2016 TARİHİNE KADAR TAMAMLAMASI İÇİN SÜRE VERİLMİŞTİR.