## BAŞVURULAR
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU NUMARASI | BAŞVURU DURUMU | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ | SANTRAL TİPİ | TÜKETİM SÖZLEŞME GÜCÜ | ÜRETİM |  |  | AÇIKLAMA | TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU
[10 empty] | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW )
1 | 2022/398 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 69416 | OLUMLU | A****A K****A | B***********L İ***********L | GÜNEŞ | 45 | AG | 0.03 | 30 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
2 | 2022/399 | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 69488 | OLUMLU | İ***İ C***İ | B***********L İ***********L | RÜZGAR | 432.95 | OG | 0.1 | 100 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
3 | 2022/401 | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 71219 | OLUMLU | İ*******. İ*******. | B***********L İ***********L | GÜNEŞ | 432 | OG | 0.24 | 240 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
4 | 2022/402 | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 71329 | OLUMLU | D**********İ C**********İ | S******L İ******L | GÜNEŞ | 800 | OG | 0.8 | 800 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
5 | 2022/408 | 2022-11-01 | 2022-11-16 | 72742 | OLUMLU | K***. K***. | S******L İ******L | GÜNEŞ | 2400 | OG | 2.25 | 2250 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
6 | 2022/409 | 2022-11-01 | 2022-11-21 | 73485 | OLUMLU | V**. V**. | S******L İ******L | GÜNEŞ | 600 | OG | 0.6 | 600 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
7 | 2022/410 | 2022-11-01 | 2022-11-21 | 73510 | OLUMLU | E*****. M*****. | Ç******L İ******L | GÜNEŞ | 400 | OG | 0.4 | 400 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
8 | 2022/412 | 2022-11-01 | 2022-11-22 | 74036 | OLUMLU | B****I B****I | S****** İ****** | RÜZGAR | 5000 | OG | 4.2 | 4200 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
9 | 2022/419 | 2022-11-01 | 2022-11-28 | 75264 | OLUMLU | S*****. G*****. | Ç******L İ******L | GÜNEŞ | 360 | OG | 0.24 | 240 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
10 | 2022/420 | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 75462 | OLUMSUZ | A******. M******. | S******L İ******L | GÜNEŞ | 480 | OG | 0.08 | 80 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMSUZ GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | TEİAŞ TM KAPASİTESİNİN DOLMASI SEBEBİYLE BAŞVURU İADE EDİLECEKTİR.
11 | 2022/421 | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 75479 | OLUMLU | C*****. P*****. | E*******L İ*******L | GÜNEŞ | 1400 | OG | 0.5 | 500 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
12 | 2022/426 | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 75746 | OLUMLU | S***. K***. | S******L İ******L | GÜNEŞ | 900 | OG | 0.8 | 800 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
13 | 2022/429 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 75868 | OLUMLU | A****. P****. | E*******L İ*******L | GÜNEŞ | 845.4 | OG | 0.24 | 240 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
14 | 2022/432 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 75982 | OLUMLU | O***. T***. | E*******L İ*******L | GÜNEŞ | 207.5 | AG | 0.1 | 100 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
15 | 2022/433 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 75988 | OLUMLU | B********* B********* | B*********L İ*********L | GÜNEŞ | 3580 | OG | 0.63 | 630 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
16 | 2022/434 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 76013 | OLUMLU | K****. K****. | B*******L İ*******L | GÜNEŞ | 960 | OG | 0.3 | 300 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
17 | 2022/435 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 76017 | OLUMLU | İ**. İ**. | F****L İ****L | GÜNEŞ | 300 | AG | 0.04 | 40 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
18 | 2022/436 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 76023 | OLUMLU | O******. E******. | B*********L İ*********L | GÜNEŞ | 249 | AG | 0.1 | 100 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
19 | 2022/437 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 76060 | OLUMSUZ | A****. D****. | S******L İ******L | GÜNEŞ | 600 | OG | 0.43 | 430 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMSUZ GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | TEİAŞ TM KAPASİTESİNİN DOLMASI SEBEBİYLE BAŞVURU İADE EDİLECEKTİR.
20 | 2022/438 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 76077 | OLUMLU | T******. G******. | B*******L İ*******L | GÜNEŞ | 1000 | OG | 0.192 | 192.92 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
21 | 2022/439 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 76081 | OLUMLU | K******. T******. | E*******L İ*******L | GÜNEŞ | 1400 | OG | 0.5 | 500 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
22 | 2022/440 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 76118 | OLUMLU | L*****. P*****. | B*********L İ*********L | GÜNEŞ | 80 | AG | 0.08 | 80 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
23 | 2022/441 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 76122 | OLUMLU | İ*******İ Ö*******İ | B*******L İ*******L | GÜNEŞ | 38 | AG | 0.038 | 38 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | KURULMASI PLANLANAN TESİSİN ÖLÇME VE KORUMA SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR. YEPDİS GİRİŞİ YAPILARAK YEPDİS KAYIT BELGESİ ALINACAKTIR. OLUMLU OLMASI HALİNDE İSTEKLİ BAŞVURUSU SONRASI ÇAĞRI MEKTUBU TANZİM EDİLECEKTİR.
24 | 2022/442 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 76124 | OLUMSUZ | B*******. M*******. | S******L İ******L | GÜNEŞ | 800 | OG | 0.65 | 650 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMSUZ GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | TEİAŞ TRAFO MERKEZİNDE 250 KW ÜRETİM TALEBİ İÇİN KAPASİTE BULUNMAKTA OLUP SÖZ KONUSU KAPASİTENİN TARAFINIZCA KABUL EDİLMESİ VE 250 KW GÜÇ İÇİN GEREKLİ EVRAKLARIN 1 AY İÇERİSİNDE ŞİRKETİMİZE SUNULMASI HALİNDE BAŞVURU DEĞERLENDİRİLECEKTİR.