## BAŞVURULAR
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU NUMARASI | BAŞVURU DURUMU | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRAL TİPİ | TÜKETİM BAĞLANTI SÖZLEŞME GÜCÜ | ÜRETİM |  |  | AÇIKLAMA | ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
[9 empty] | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW )
1 | 2023/38 | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 9473 | OLUMLU | F****. T****. | GÜNEŞ | 150 | AG | 0.133 | 133.2 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
2 | 2023/39 | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 9555 | OLUMLU | Y****. Ö****. | GÜNEŞ | 350 | OG | 0.12 | 120 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
3 | 2023/42 | 2023-02-03 | 2023-02-13 | 10247 | OLUMLU | C*. P*. | GÜNEŞ | 200 | AG | 0.1 | 100 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
4 | 2023/46 | 2023-02-07 | 2023-02-15 | 10916 | OLUMLU | C****U K****U | GÜNEŞ | 50 | AG | 0.036 | 36 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
5 | 2023/47 | 2023-02-07 | 2023-02-16 | 11301 | OLUMLU | B*****. M*****. | GÜNEŞ | 6000 | OG | 1.2 | 1200 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
6 | 2023/48 | 2023-02-07 | 2023-02-20 | 12144 | OLUMLU | S******. B******. | GÜNEŞ | 185 | AG | 0.1 | 100 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
7 | 2023/52 | 2023-02-10 | 2023-02-23 | 13004 | OLUMLU | R****R G****R | GÜNEŞ | 140 | AG | 0.05 | 50 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
8 | 2023/53 | 2023-02-11 | 2023-02-23 | 13240 | OLUMLU | K*****. A*****. | KOJENERASYON | 5000 | OG | 2 | 2000 | 5-1-Ç KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
9 | 2023/54 | 2023-02-12 | 2023-02-24 | 13468 | OLUMLU | İ******K T******K | GÜNEŞ | 59 | AG | 0.04 | 40 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
10 | 2023/55 | 2023-02-13 | 2023-02-24 | 13633 | OLUMSUZ | M**. O**. | GÜNEŞ | 390 | AG | 0.103 | 103.5 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK MADDE 7-3 KAPSAMINDA DAĞITIM TRAFOSUNDAN 1 YILDA 1 KİŞİYE TAHSİS EDİLEBİLECEK KAPASİTE EK-3 TABLOSU GEREĞİ EN FAZLA 100 KVA OLABİLECEĞİNDEN VE KİRA KONTRATINDA KİRALAYAN TARAFA AİT İMZA SİRKÜLERİNDE EKSİK OLDUĞUNDAN BAŞVURU İADE EDİLMİŞTİR.
11 | 2023/57 | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 13960 | OLUMSUZ | B*****. E*****. | GÜNEŞ | 190 | AG | 0.1 | 100 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | BAŞVURU DOSYASINDA SUNULAN TEKİL KOD ŞANTİYE ABONELİĞİNE AİTTİR. BAŞVURU İADE EDİLMİŞTİR.
12 | 2023/58 | 2023-02-16 | 2023-02-27 | 14044 | OLUMLU | E******. E******. | GÜNEŞ | 600 | OG | 0.3 | 300 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
13 | 2023/59 | 2023-02-17 | 2023-02-28 | 14210 | OLUMSUZ | S*****. Ö*****. | GÜNEŞ | 205 | AG | 0.2 | 200 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK MADDE 7-3 KAPSAMINDA DAĞITIM TRAFOSUNDAN 1 YILDA 1 KİŞİYE TAHSİS EDİLEBİLECEK KAPASİTE EK-3 TABLOSU GEREĞİ EN FAZLA 100 KVA OLABİLECEĞİNDEN VE TAPU İLE APLİKASYON KROKİSİNDE BELİRTİLEN ADA PARSEL BİLGİLERİ FARKLI OLDUĞUNDAN BAŞVURU İADE EDİLMİŞTİR.
14 | 2023/63 | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 14326 | OLUMLU | S****. P****. | GÜNEŞ | 1350 | OG | 0.2 | 200 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
15 | 2023/64 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 14390 | OLUMLU | N*****. T*****. | GÜNEŞ | 600 | OG | 0.5 | 500 | 5-1-Ç KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
16 | 2023/65 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 14428 | OLUMLU | K****. O****. | GÜNEŞ | 900 | OG | 0.5 | 500 | 5-1-Ç KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
17 | 2023/66 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 14432 | OLUMSUZ | F****. D****. | GÜNEŞ | 43.72 | AG | 0.3 | 300 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | TÜKETİM SÖZLEŞME GÜCÜ ÜRETİM TALEP GÜCÜNDEN DÜŞÜK OLDUĞUNDAN BAŞVURU İADE EDİLMİŞTİR. TÜKETİM TESİSİNE AİT DAĞITIM TESİSİ ŞARTI YERİNE GETİRİLDİKTEN SONRA BAŞVURU DEĞERLENDİRİLEBİLECEKTİR.
| BELGE NO | BELGE ADI | [5 empty] | AÇIKLAMALAR
| 1 | LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU (EK-1) | [5 empty] | İlgili şebeke işletmecisi tarafından, ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler hariç olmak üzere, bu bilgi ve belgeler dışındaki belgelerin eksikliği gerekçesiyle başvurular reddedilemez.
| 2 | TÜZEL KİŞİYİ TEMSİL VE İMZALAMA YETKİLİ ŞAHIS/ŞAHISLARIN 'YETKİ BELGESİ' | [5 empty] | Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının ve soyadının açıkça yazılması ve imzalanması gerekir.
| 3 | BAŞVURUDA BULUNAN TÜZEL KİŞİNİN, TÜZEL KİŞİLİKTE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI PAY SAHİBİ OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN ORTAKLIK YAPISINI VE VARLIĞI HALİNDE KONTROL İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYAN BİLGİ VE BELGELER, | [5 empty] | Tüm başvurularda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı belgelerin sunulması gerekmektedir.
| 4 | ÜRETİM TESİSİNİN KURULACAĞI YERE AİT TAPU YA DA ASGARİ İKİ YIL SÜRELİ KİRALAMA BELGESİ | [5 empty] | Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurularda 10, 11 ve 12 numaralı belgelerin de sunulması gerekmektedir.
|  | ÇATI UYGULAMASI DIŞINDAKİ BAŞVURULAR İÇİN; | [5 empty] | Kojenerasyon başvurularında 13 numaralı belgenin de sunulması gerekmektedir.
|  | A |  | MUTLAK TARIM ARAZİLERİ |  |  |  | Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı başvurularda kaynak kullanımına ilişkin 14 numaralı belgenin de sunulması gerekmektedir.
|  | B |  | ÖZEL ÜRÜN ARAZİLERİ
|  | C |  | DİKİLİ TARIM ARAZİLERİ
| 5 | D |  | SULU TARIM ARAZİLERİ
|  | E |  | ÇEVRE ARAZİLERDE TARIMSAL KULLANIM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN ALANLARI
KAPSAMADIĞINA İLİŞKİN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VEYA SÖZ KONUSU BAKANLIĞIN İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINACAK BELGE.
TÜKETİM TESİS(LER)İNE İLİŞKİN BİLGİLER
|  | 1 |  | Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod
| 6 | 2 |  | Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin
|  | A |  |  |  | 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge.
|  | B |  |  |  | Onaylı elektrik proje kapağı
| 7 | ÇATI UYGULAMALARI HARİÇ OLMAK ÜZERE EŞİK DEĞERLERİN ÜZERİNDE OLAN PROJELER İÇİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ BELGE
| 8 | BAŞVURU ÜCRETİNİN İLGİLİ ŞEBEKE İŞLETMECİSİNİN HESABINA YATIRILDIĞINA DAİR MAKBUZ VEYA DEKONT
| 9 | KURULACAK TESİSİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ DE GÖSTEREN TEK HAT ŞEMASI
| 10 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN FORMATTA TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMU (BİR CD İLE EXCEL FORMATINDA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.)
| 11 | LİHKAP VEYA HARİTA MÜHENDİSİ ONAYLI KOORDİNATLI APLİKASYON KROKİSİ
| 12 | YÖNETMELİĞİN 37 İNCİ MADDESİNİN ONUNCU FIKRASI KAPSAMINDA SUNULACAK BEYAN (EK-1)
| 13 | TESİS TOPLAM VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN BELGE
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIM HAKKININ ELDE EDİLDİĞİNE DAİR BELGE
|  | 1 | Rüzgâr ve güneş enerjisi ile biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dâhil) dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için herhangi bir belge istenmez.
| 14 |  | Jeotermal enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için işletilmekte olan jeotermal kaynaklarda 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa ve uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuata göre edinilmiş işletme ruhsatı, henüz işletilme aşamasında olmayan jeotermal kaynaklar için ise arama ruhsatı sunulur.
2
|  | 3 | Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisinin hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisi olması halinde su kullanım hakkının elde edildiğine ilişkin belge.
| 15 | YÖNETMELİĞİN 11 İNCI MADDESİ 4 ÜNCÜ FIKRASI KAPSAMINDA KURULACAK TESİSLER İÇİN DSİ TARAFINDAN MER'İ MEVZUAT KAPSAMINDA VERİLEN ONAY BELGESİ.