## BAŞVURULAR
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU DURUMU | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ | SANTRAL TİPİ | ÜRETİM TESİSİNİN BULUNDUĞU İLÇE | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | TÜKETİM |  | ÜRETİM |  |  | AÇIKLAMA | TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU
[10 empty] | ABONE NO | BAĞLANTI SÖZLEŞME GÜCÜ | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW )
1 | 2020/103 | 2020-08-01 | 2020-08-19 | OLUMSUZ | E******K İ******K | ZEYTİNBURNU İLÇESİ, KAZLIÇEŞME MAHALLESİ, ASIM KAZANCIGİL CADDESİ, NO:38, 3339 ADA, 1 PARSEL, A BLOK | GÜNEŞ | ZEYTİNBURNU | BAKIRKÖY | 4562955000 | 187.98 | AG | 0.162 | 162 | TALEP RED EDİLMİŞTİR. | MADDE 7-(3) KAPSAMINDA DOSYA İADE EDİLMİŞTİR.
2 | 2020/104 | 2020-08-01 | 2020-08-19 | OLUMSUZ | E******K İ******K | ZEYTİNBURNU İLÇESİ, KAZLIÇEŞME MAHALLESİ, ASIM KAZANCIGİL CADDESİ, NO:38B, 3339 ADA, 1 PARSEL, B BLOK | GÜNEŞ | ZEYTİNBURNU | BAKIRKÖY | 9174955000 | 187.98 | AG | 0.162 | 162 | TALEP RED EDİLMİŞTİR. | MADDE 7-(3) KAPSAMINDA DOSYA İADE EDİLMİŞTİR.
3 | 2020/105 | 2020-08-01 | 2020-08-19 | OLUMLU | E******K İ******K | ZEYTİNBURNU İLÇESİ, KAZLIÇEŞME MAHALLESİ, ASIM KAZANCIGİL CADDESİ, NO:38B, 3339 ADA, 1 PARSEL, C BLOK | GÜNEŞ | ZEYTİNBURNU | BAKIRKÖY | 4774955000 | 187.98 | AG | 0.06 | 60 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | EİGM VE TEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ALINACAKTIR.
4 | 2020/106 | 2020-08-01 | 2020-08-20 | OLUMLU | B**Ş B**Ş | BOĞAZKÖY MAHALLESİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI CADDESİ, NO:1146/1, 4556 ADA, 3 PARSEL | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | ARNAVUTKÖY | 6649808974 | 1002 | OG | 1 | 1000 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | EİGM VE TEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ALINACAKTIR.
5 | 2020/110 | 2020-08-01 | 2020-08-24 | OLUMLU | T****Ş T****Ş | ARNAVUTKÖY İLÇESİ, HADIMKÖY MAHALLESİ, CELAL BAYAR CADDESİ, NO:1, 744 ADA, 3 PARSEL | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | ARNAVUTKÖY | 4457000000 | 600 | OG | 0.33 | 330 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | EİGM VE TEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ALINACAKTIR.
| 2020/113 | 2020-08-01 | 2020-08-27 | OLUMLU | Ş***Ş S***Ş | BEŞİKTAŞ İLÇESİ, ETİLER MAHALLESİ, SARI OBA SOKAK, NO:5, 1517 ADA, 54 PARSEL | GÜNEŞ | BEŞİKTAŞ | BEYOĞLU | 351827 | 13 | AG | 0.013 | 13 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | EİGM VE TEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ALINACAKTIR.
| 2020/114 | 2020-08-01 | 2020-08-28 | OLUMLU | A*********I B*********I | ARNAVUTKÖY İLÇESİ, HADIMKÖY MAHALLESİ, GAZİPAŞA CADDESi, NO:5 698 ADA, 7 PARSEL | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | ARNAVUTKÖY | 4134394000-1146314000-6612363000-1185724000-2967461000-8054781000-8647502000-7691039482 | 374.5 | OG | 0.3 | 300 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | EİGM VE TEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ALINACAKTIR.
| 2020/115 | 2020-08-01 | 2020-08-28 | OLUMLU | A*********I B*********I | ARNAVUTKÖY İLÇESİ,KARLIBAYIR MAHALLESİ, ANADOLU CADDESi, NO:18/1, 698 ADA, 7 PARSEL | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | ARNAVUTKÖY | 2268925000-6612363000-7272554000-6339694000-7964490000-3262085000-9411290000-7852663000- | 268.61 | OG | 0.25 | 250 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | EİGM VE TEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ALINACAKTIR.
| 2020/117 | 2020-08-01 | 2020-08-28 | OLUMLU | O***İ M***İ | SİLİVRİ İLÇESİ, FEVZİPAŞA MAHALLESİ, ERDOĞAN SOKAK, NO:8, 281 ADA, 4 PARSEL | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 1447169068 | 960 | OG | 0.5 | 500 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | EİGM VE TEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ALINACAKTIR.
| 2020/118 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | OLUMLU | A*********I B*********I | ARNAVUTKÖY İLÇESİ, MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ, MALTEPE CADDESİ, NO:92, 5365 ADA, YOL PARSEL | GÜNEŞ | ARNAVUTKÖY | ARNAVUTKÖY | 2583385000 | 259.5 | AG | 0.045 | 45 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | EİGM VE TEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ALINACAKTIR.