## BAŞVURULAR
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU DURUMU | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ | SANTRAL TİPİ | ÜRETİM TESİSİNİN BULUNDUĞU İLÇE | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | TÜKETİM |  | ÜRETİM |  |  | AÇIKLAMA
[10 empty] | ABONE NO | BAĞLANTI SÖZLEŞME GÜCÜ | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW )
1 | 2019/71 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | OLUMLU | F****U T****U | EYÜP İLÇESİ, GÖKTÜRK MERKEZ MAHALLESİ, FUNDALIK ÇIKMAZI, NO:114/A, 1190 PARSEL | GÜNEŞ | EYÜPSULTAN | ÇAĞLAYAN | 355410000 | 15.9 | AG | 0.005 | 5 | 10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
2 | 2019/72 | 2019-10-01 | 2019-10-10 | OLUMLU | A****A A****A | SİLİVRİ İLÇESİ, MİMAR SİNAN MAHALLESİ, FEYYAZ ALTINORAK CADDESİ, NO:90-OL, 1019 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 1644765000 | 10 | AG | 0.01 | 10 | 10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE GES UYGULAMASI
3 | 2019/73 | 2019-10-01 | 2019-10-14 | OLUMLU | S******İ H******İ | SARIYER İLÇESİ, ÇAYIRBAŞI MAHALLESİ, 530 ADA, 40 PARSEL | GÜNEŞ | SARIYER | SARIYER | 2920486 | 3000 | OG | 0.86 | 860 | SİSTEME ELEKTRİK VERMEDEN ÖZTÜKETİM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
4 | 2019/74 | 2019-10-01 | 2019-10-24 | OLUMSUZ | N****I B****I | SİLİVRİ İLÇESİ, MİMAR SİNAN MAHALLESİ, FEYYAZ ALTINORAK CADDESİ, NO:90-HZ, 1019 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | SİLİVRİ | SİLİVRİ | 9306876 | 7.5 | AG | 0.0099 | 9.9 | ÜRETİM TALEP GÜCÜ TÜKETİM BAĞLANTI GÜCÜNDEN FAZLA OLDUĞUNDAN TALEP İADE EDİLMİŞTİR.
5 | 2019/75 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | OLUMLU | K****Ş D****Ş | BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, YAKUPLU MAHALLESİ, MERMECİLER SANAYİ SİTESİ, 10. CADDE, NO:22, 166 ADA, 8 PARSEL | GÜNEŞ | BEYLİKDÜZÜ | AVCILAR | 9372573000 | 960 | OG | 0.6 | 600 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
6 | 2019/76 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | OLUMLU | K****Ş D****Ş | BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, YAKUPLU MAHALLESİ, MERMECİLER SANAYİ SİTESİ, 10. CADDE, NO:16, 166 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | BEYLİKDÜZÜ | AVCILAR | 9027880000 | 60 | AG | 0.06 | 60 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
7 | 2019/77 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | OLUMSUZ | G***Ş A***Ş | KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, İNÖNÜ MAHALLESİ, OKAY SOKAK, NO:17 11191 PARSEL | GÜNEŞ | KÜÇÜKÇEKMECE | BEŞYOL | 7558629 | 39 | AG | 0.12 | 120 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. TÜKETİM TESİSİ GÜCÜ ÜRETİM TALEBİNDEN AZ OLDUĞUNDAN TALEP REDDEDİLMİŞTİR.