## BEDAŞ LİSANSSIZ 08.05.2018
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları
Kaynak Türü | Faal Başvuru Sayısı (Geçici Kabul Yapılan) (A) |  | Olumlu Başvuru Sayısı (B) |  | Olumsuz Başvuru Sayısı (C) |  | İnceleme Aşamasında Olanlar (D) |  | Toplam Başvuru Sayısı (E = A+B+C+D) |  | Bağlantı Anlaşma Sayısı
| Adet | Toplam Güç (MW) | Adet | Toplam Güç (MW) | Adet | Toplam Güç (MW) | Adet | Toplam Güç (MW) | Adet | Toplam Güç (MW) | Adet | Toplam Güç (MW)
RÜZGAR | 4 | 3.15 | 3 | 4.35 | 88 | 84.265 | 1 | 1 | 96 | 92.765 | 9 | 8.3
GÜNEŞ | 41 | 1.308 | 75 | 3785.12 | 112 | 16.298 | 14 | 0.79 | 242 | 3803.516 | 100 | 3.148
KOJENERASYON | 6 | 14.422 | 3 | 2.96 | 16 | 18.077 | 3 | 11.908 | 28 | 47.367 | 7 | 14.622
BİYOKÜTLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.388 | 0 | 0 | 2 | 19.388 | 0 | 0
DALGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0
DENİZ AKINTISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0
TOPLAM | 51 | 18.88 | 81 | 3792.43 | 220 | 138.928 | 18 | 13.698 | 370 | 3963.936 | 116 | 26.07

## Lisanssız Kapasite 27.07.2018
LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTE DURUM TABLOSU
YAYINLANMA TARİHİ : 27.07.2018
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite (MVA) | Tahsis Yapılan Fider Adı (1) | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak/Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (kWe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (kWe) | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (kWe)
AKSARAY | 100+100 | 0 |  | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALİBEYKÖY | 100+100 | 0 |  | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALTINTEPE | 100+100 | 0 | 3010 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 2022
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3439 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 1200
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
AMBARLI | 100+100+100+100 | 0.03 | İSKİ ARITMA | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  |  |  | 1 | 9200 | 9200 kWe ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9200
|  |  | İKİTELLİ-2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar | 1 | 28
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
ATIŞALANI | 100+100 | 0.2 | FORUM-2 | Güneş | 1 | 200 |  |  |  |  | 200 KW ÖZTÜKETiM BAŞVURU
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
BAĞCILAR | 100+100+100 | 0.18 |  | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAHÇELİEVLER | 100+100+100 | 0 |  | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAHÇEŞEHİR | 100+100 | 0.15 | HOŞDERE | Güneş | 6 | 72
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 4000
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 7 | 4072 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EMLAK KONUT | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BAHÇEŞEHİR-2 | Güneş | 1 | 5 | 3 | 150
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 5 | 3 | 150 | 0 | 0
|  |  | ISPARTAKULE-1 | Güneş | 1 | 84 | 8 | 104 | 6 | 90 | 194 kW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 84 | 8 | 104 | 6 | 90
BEYLİKDÜZÜ | 100+100+100+100 | 0.12 | BEYKENT-1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 800 |  |  | 800 KW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0
|  |  | İSKİ-2 | Güneş |  |  | 1 | 240
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0
|  |  | BÜYÜKÇEKMECE-2 | Güneş | 2 | 100
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MERCEDES-1 | Güneş | 1 | 20 | 1 | 500 |  |  | 500 KW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 20 | 1 | 500 | 0 | 0
|  |  | SAN-1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VANLIOĞLU-1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 2000
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
BOTAŞ | 100 | 0 | SİLİVRİ-2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BÜYÜKÇEKMECE | 100+100 | 3.25 | ÇATALCA-1 | Güneş | 2 | 15
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BATIKÖY-1 | Güneş | 1 | 40
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ÇATALCA-2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ESKİ FIRAT | Güneş | 1 | 10
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KUMBURGAZ | Güneş |  |  | 1 | 10
|  |  |  | Rüzgar | 1 | 750
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 750 | 1 | 10 | 0 | 0
DAVUTPAŞA | 100+(125+125)*** | 0 |  | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETİLER | 100+100+100 | 0 | ZİNCİRLİKUYU-2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 1200
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
ESENYURT |  | 0 | TOKİ DM | Güneş |  |  | 11 | 280 |  |  | 3X25 KW+7X15 KW+100 KW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 11 | 280 | 0 | 0
HABİPLER | 100+100 | 0 | KEMERBURGAZ 1-2 | Güneş |  |  | 1 | 50 |  |  | 50 KW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0
HADIMKÖY | 100+100 | 0.17 | BOĞAZKÖY 1 | Güneş | 1 | 165
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AKPINAR | Güneş |  |  | 2 | 505 |  |  | 7. MADDE KAPSAMINDA 500 KW GES
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 2 | 505 | 0 | 0
|  |  | MERCEDES-2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İKİTELLİ | (125+125)*** | 0 | İSKİ | Güneş |  |  | 1 | 1200 |  |  | 1200 KW ÖZTÜKETiM BAŞVURU
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 1 | 1200 | 0 | 0
|  |  | OLİMPİYAT | Güneş |  |  | 11 | 200 |  |  | 9X20 KW+2X10 KW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 11 | 200 | 0 | 0
|  |  | BAHÇEŞEHİR-1 | Güneş | 1 | 25
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
KASIMPAŞA | 100+25**+100 | 0 |  | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAYABAŞI TOKİ GİS TM | 100+100 | 0.55 | BAHÇETEPE-1 | Güneş |  |  |  |  | 1 | 39
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39
|  |  | FENERTEPE-2 | Güneş | 1 | 40 |  |  |  |  | 40 KW ÖZTÜKETiM
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOKİ DM | Güneş | 19 | 484 | 3 | 60
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 19 | 484 | 3 | 60 | 0 | 0
|  |  | MEYDAN-1 | Güneş |  |  | 6 | 146 |  |  | 146 KW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 6 | 146 | 0 | 0
|  |  | MEYDAN-2 | Güneş |  |  | 12 | 343 | 1 | 20 | 363 KW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 12 | 343 | 1 | 20
KÜÇÜKKÖY | 100+100+100 | 0 |  | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEVENT | 100+100+100 | 0 | 9553 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MASLAK | 100+100 | 0 | 4400-TOPSER | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  |  |  | 1 | 860 | 860 KW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 860
|  |  | 4800 | Güneş |  |  | 1 | 150 |  |  | 150 KW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0
SAĞMALCILAR | 100+100+100 | 0 |  | Güneş |  |  |  |  | 23 | 1169.7
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1169.7
SİLAHTAR | 100 | 0.05 | 28766 | Güneş | 1 | 10
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 28755 | Güneş | 1 | 39
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
SİLİVRİ | 100+100 | 2.8 | BÜYÜKKILIÇLI-1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KARASİNAN-2 | Güneş | 2 | 310
|  |  |  | Rüzgar | 2 | 1500
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 4 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SİLİVRİ-1 | Güneş | 2 | 13 | 1 | 20
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 2 | 13 | 1 | 20 | 0 | 0
SULTANMURAT | 100+100 | 0 | AVRUPA | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 1708 |  |  | 2X854 KW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 1 | 1708 | 0 | 0
|  |  | SOĞUKSU | Güneş | 1 | 10
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CENNET-1 | Güneş |  |  |  |  | 1 | 80 | 7. MADDE KAPSAMINDA 80 KW GES
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
ŞİŞLİ | 50**+100+100 | 0 |  | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAŞOLUK | 100+100 | 0 | ŞEHİR-1 | Güneş | 1 | 5
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BAKLALI-1 | Güneş |  |  | 2 | 20
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 KW RES BELEDİYE BAŞVURUSU
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 1000
TOPKAPI | 100+100 | 0 |  | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VELİEFENDİ | (50+50)**+100+100 | 0 | GALERİA | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 800 |  |  | 800 KW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0
|  |  | BAKIRKÖY-1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 200
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0
YENİBOSNA | 100+100+(125+125)*** | 0 | SEFAKÖY | Güneş |  |  | 3 | 49 |  |  | 49 KW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 1560
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 4 | 1609 | 0 | 0
|  |  | ATAKÖY-4 | Güneş |  |  | 1 | 80 |  |  | 7. MADDE KAPSAMINDA 80 KW GES
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 4000
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 4000 | 1 | 80 | 0 | 0
|  |  | HAVALİMANI-1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
|  |  |  | Kojenerasyon |  |  | 1 | 854 |  |  | 854 KW ÖZTÜKETİM BAŞVURUSU
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 1 | 854 | 0 | 0
YENİKAPI | 100+100+50 | 0 |  | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YILDIZTEPE | 100+100+125*** | 0 | CENDERE 1-2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEKERİYAKÖY | 125*** | 1.9 | 4020 | Güneş |  |  | 1 | 10
|  |  |  | Rüzgar | 1 | 900
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri (3)
|  |  |  | Toplam | 1 | 900 | 1 | 10 | 0 | 0
|  | 9.4 |  | Genel Toplam | 57 | 19247 | 76 | 10039 | 35 | 12458.7
1- TM'de yer alan fider sayısına bağlı olarak ilave fider ismi belirtilerek doldurulacaktır.
2- Başvuru yapılmış, henüz bağlantı görüşü oluşturulmamış başvurular yazılacaktır.
3- Diğerleri başlığı altında tabloda yer almayan kaynak ve yakıt türü yazılacaktır.
** Öztüketim Başvuruları; Kendi ihtiyacı için Sisteme elektrik vermeden yapılan başvurulardır.