## BAŞVURULAR
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU NUMARASI | BAŞVURU DURUMU | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ | SANTRAL TİPİ | TÜKETİM BAĞLANTI SÖZLEŞME GÜCÜ | ÜRETİM |  |  | AÇIKLAMA | ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
[10 empty] | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW )
1 | 2022/187 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 36127 | OLUMLU | Ö*****. T*****. | BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, ALKENT200 MAHALLESİ, MEHMET YEŞİLGÜL BULVARI, MEHMET ALİ URGAN PELİCAN HİLL FONTANA KONUT 1. ETAP, VİLLA:118, 218 ADA, 4 PARSEL | GÜNEŞ | 29.8 | AG | 0.0288 | 28.8 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
2 | 2022/189 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 38962 | OLUMLU | Z*****. T*****. | ESENYURT İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, GAZİ CADDESİ, NO:20, 130 ADA, 2 PARSEL | GÜNEŞ | 3365 | OG | 1 | 1000 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
3 | 2022/193 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 39687 | OLUMLU | H******İ H******İ | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, 2. KISIM MAHALLESİ, 10. YIL CADDESİ, HOŞDERE MİLLET BAHÇESİ | GÜNEŞ | 245 | AG | 0.1 | 100 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
4 | 2022/194 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 39694 | OLUMLU | İ**İ H**İ | SULTANGAZİ İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ, 2769 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | 1635 | OG | 0.24 | 240 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
5 | 2022/195 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 39702 | OLUMLU | İ**U G**U | GÜNGÖREN İLÇESİ, GENÇOSMAN MAHALLESİ, DOĞANBEY CADDESİ, 0 ADA, 8097 PARSEL | GÜNEŞ | 696.5 | OG | 0.24 | 240 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
6 | 2022/197 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 41027 | OLUMLU | T****. P****. | BAHÇEŞEHİR İLÇESİ, İKİTELLİ-1 MAHALLESİ, 1285 ADA, 5 PARSEL | GÜNEŞ | 48 | AG | 0.048 | 48 | 5-1-H KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
7 | 2022/202 | 2022-06-01 | 2022-06-28 | 41766 | OLUMLU | B*****. D*****. | SİLİVRİ İLÇESİ, DEĞİRMENKÖY FEVZİPAŞA MAHALLESİ, DERMAN SOKAK, NO:19, 277 ADA, 3 PARSEL | GÜNEŞ | 50 | AG | 0.05 | 50 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
8 | 2022/203 | 2022-06-01 | 2022-06-28 | 41773 | OLUMLU | B*****. D*****. | SİLİVRİ İLÇESİ, DEĞİRMENKÖY FEVZİPAŞA MAHALLESİ, DERMAN SOKAK, NO:5, 278 ADA, 3 PARSEL | GÜNEŞ | 250 | OG | 0.12 | 120 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
9 | 2022/205 | 2022-06-01 | 2022-06-28 | 41891 | OLUMLU | İ**İ H**İ | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAŞAK MAHALLESİ, ORDU CADDESİ, NO:3, 1420 ADA, 3 PARSEL | GÜNEŞ | 9420 | OG | 1.9 | 1900 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
10 | 2022/206 | 2022-06-01 | 2022-06-28 | 41914 | OLUMLU | E****. A****. | ARNAVUTKÖY İLÇESİ, HADIMKÖY MAHALLESİ, METİN OKTAY CADDESİ, NO:3/1, 720 ADA, 3 PARSEL | GÜNEŞ | 240-165-150-123-105-100-100-100-80-80-80 | OG | 1.2 | 1200 | 5-1-H KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
11 | 2022/207 | 2022-06-01 | 2022-06-28 | 41978 | OLUMLU | L*. W*. | ESENYURT İLÇESİ, KOZA MAHALLESİ,ATATÜRK BULVARI, NO:17, 2951 ADA, 6 PARSEL | GÜNEŞ | 1200 | OG | 0.8 | 800 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
12 | 2022/208 | 2022-06-01 | 2022-06-28 | 41982 | OLUMLU | L*. W*. | ESENYURT İLÇESİ, ORHANGAZİ MAHALLESİ,1654 SOKAK, NO:4/1, 1408 ADA, 9 PARSEL | GÜNEŞ | 3000 | OG | 1.48 | 1480 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
13 | 2022/209 | 2022-06-01 | 2022-06-29 | 42046 | OLUMLU | A****. K****. | SİLİVRİ İLÇESİ, FEVZİPAŞA MAHALLESİ, SÖĞÜT CADDESİ, NO:24, 303 ADA, 3 PARSEL | GÜNEŞ | 550 | OG | 0.29 | 290 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
14 | 2022/210 | 2022-06-01 | 2022-06-29 | 42074 | OLUMSUZ | O***. P***. | SİLİVRİ İLÇESİ, SELİMPAŞA MAHALLESİ, 6093 SOKAK, NO:100, 181 ADA, 6 PARSEL | GÜNEŞ | 300 | AG | 0.3 | 300 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK MADDE 7-3 KAPSAMINDA DAĞITIM TRAFOSUNDAN 1 YILDA 1 KİŞİYE TAHSİS EDİLEBİLECEK KAPASİTE EK-3 TABLOSU GEREĞİ EN FAZLA 100 KVA OLABİLECEĞİNDEN BAŞVURU İADE EDİLMİŞTİR.
15 | 2022/211 | 2022-06-01 | 2022-06-29 | 42203 | OLUMLU | M****. A****. | ESENYURT İLÇESİ, AKÇABURGAZ MAHALLESİ, 1573 SOKAK, NO:4, 1405 ADA, 10 PARSEL | GÜNEŞ | 885.5 | OG | 0.25 | 250 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
16 | 2022/213 | 2022-06-01 | 2022-06-29 | 42229 | OLUMLU | İ*******. L*******. | ARNAVUTKÖY İLÇESİ, HADIMKÖY MAHALLESİ, ACARÖZ SOKAK, NO:5/1, 747 ADA, 6 PARSEL | GÜNEŞ | 275 | AG | 0.1 | 100 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
17 | 2022/214 | 2022-06-01 | 2022-06-29 | 42233 | OLUMLU | İ*******. L*******. | ARNAVUTKÖY İLÇESİ, ÖMERLİ MAHALLESİ, HADIMKÖY İSTANBUL CADDESİ, NO:189, 268 ADA, 14 PARSEL | GÜNEŞ | 395 | AG | 0.1 | 100 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
18 | 2022/215 | 2022-06-01 | 2022-06-29 | 42245 | OLUMLU | P**. P**. | SİLİVRİ İLÇESİ, BALABAN MAHALLESİ, 696 ADA, 5 PARSEL | GÜNEŞ | 480 | OG | 0.24 | 240 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
19 | 2022/216 | 2022-06-01 | 2022-06-29 | 42255 | OLUMLU | M************. T************. | ESENYURT İLÇESİ, AKÇABURGAZ MAHALLESİ, SÜLEYMAN ŞAH CADDESİ, NO:2, 103 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | 2670 | OG | 2.67 | 2670 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
20 | 2022/217 | 2022-06-01 | 2022-06-29 | 42292 | OLUMLU | Ö****. H****. | BAĞCILAR İLÇESİ, MAHMUTBEY MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ, NO:51,1745 ADA, 19 PARSEL | GÜNEŞ | 224.5 | AG | 0.1 | 100 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
21 | 2022/218 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42355 | OLUMSUZ | G*****. K*****. | BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KARAAĞAÇ MAHALLESİ, YİĞİTTÜRK CADDESİ, NO:4/A, 102 ADA, 8 PARSEL | GÜNEŞ | 768 | OG | 1 | 1000 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | TÜKETİM SÖZLŞEME GÜCÜ ÜRETİM TALEP GÜCÜNDEN DÜŞÜK OLDUĞUNDAN BAŞVURU UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.
22 | 2022/219 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42372 | OLUMLU | E******. G******. | SİLİVRİ İLÇESİ, ORTAKÖY MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ, NO:2, 3925 ADA, 2 PARSEL | GÜNEŞ | 900 | OG | 0.7 | 700 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
23 | 2022/221 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42410 | OLUMLU | M******N Ö******N | SİLİVRİ İLÇESİ, SELİMPAŞA MERKEZ MAHALLESİ, 604 CADDE, NO:10, 576 ADA, 11 PARSEL | GÜNEŞ | 8 | AG | 0.005 | 5 | 5-1-H KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
24 | 2022/223 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42421 | OLUMSUZ | V***İ P***İ | BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KARAAĞAÇ KÖYÜ, KAHRAMAN CADDESİ, 116 ADA, 3 PARSEL | GÜNEŞ | 100 | AG | 0.02 | 20 | 5-1-H KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | *TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMU BULUNMUYOR *APLİKASYON KROKİSİ BULUNMUYOR *TAPU YOK *ABONELİK FARKLI BİR ÜNVANA AİT *TEKİL KOD HATALI
25 | 2022/224 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42433 | OLUMLU | T****. İ****. | ESENYURT İLÇESİ, ÇAKMAKLI MAHALLESİ, 255 ADA, 3 PARSEL | GÜNEŞ | 2040 | OG | 0.4 | 400 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
26 | 2022/225 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42437 | OLUMLU | K*****. G*****. | EYÜPSULTAN İLÇESİ, KEMERBURGAZ MAHALLESİ, 415 ADA, 6 PARSEL | GÜNEŞ | 96 | OG | 0.096 | 96 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
27 | 2022/226 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42468 | OLUMLU | S********. E********. | SİLİVRİ İLÇESİ, MİMAR SİNAN MAHALLESİ, KÖSTEMİR CADDESİ, NO:74, 307 ADA, 5 PARSEL | GÜNEŞ | 3505 | OG | 1.2 | 1200 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
28 | 2022/227 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42474 | OLUMSUZ | B****. H****. | ESENYURT İLÇESİ, ESENYURT MAHALLESİ, 270 ADA, 4 PARSEL | GÜNEŞ | 362 | AG | 0.2 | 200 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK MADDE 7-3 KAPSAMINDA MEVCUT DAĞITIM TRAFOSUNDAN 1 YILDA 1 KİŞİYE TAHSİS EDİLEBİLECEK KAPASİTE EK-3 TABLOSU GEREĞİ EN FAZLA 100 KVA OLABİLECEĞİNDEN BAŞVURU İADE EDİLMİŞTİR.
29 | 2022/228 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42479 | OLUMLU | M***. T***. | KAĞITHANE İLÇESİ, HAMİDİYE MAHALLESİ, NAR SOKAK, NO:2, 6836 ADA, 21 PARSEL | GÜNEŞ | 160 | AG | 0.04 | 40 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
30 | 2022/229 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42502 | OLUMLU | A**. G**. | ESENYURT İLÇESİ, AKÇABURGAZ MAHALLESİ, 3032 SOKAK, NO:2, 219 ADA, 10-11 PARSEL | GÜNEŞ | 2680 | OG | 1.1 | 1100 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
31 | 2022/231 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42536 | OLUMSUZ | B*****. T*****. | BAĞCILAR İLÇESİ, MAHMUTBEY MAHALLESİ, DEVE KALDIRIMI CADDESİ, NO:58, 1753 ADA, 29 PARSEL | GÜNEŞ | 80 | AG | 0.08 | 80 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK MADDE 7-3 KAPSAMINDA MEVCUT DAĞITIM TRAFOSUNDAN 1 YILDA 1 KİŞİYE TAHSİS EDİLEBİLECEK KAPASİTE EK-3 TABLOSU GEREĞİ EN FAZLA 100 KVA OLABİLECEĞİNDEN BAŞVURU İADE EDİLMİŞTİR.
32 | 2022/232 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42542 | OLUMSUZ | B*****. T*****. | BAĞCILAR İLÇESİ, MAHMUTBEY MAHALLESİ, DEVE KALDIRIMI CADDESİ, NO:58, KAT:2, 1753 ADA, 29 PARSEL | GÜNEŞ | 350 | AG | 0.1 | 100 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK MADDE 7-3 KAPSAMINDA MEVCUT DAĞITIM TRAFOSUNDAN 1 YILDA 1 KİŞİYE TAHSİS EDİLEBİLECEK KAPASİTE EK-3 TABLOSU GEREĞİ EN FAZLA 100 KVA OLABİLECEĞİNDEN BAŞVURU İADE EDİLMİŞTİR.
33 | 2022/233 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42547 | OLUMLU | B*****. T*****. | BAĞCILAR İLÇESİ, MAHMUTBEY MAHALLESİ, DEVE KALDIRIMI CADDESİ, NO:58, KAT:1, 1753 ADA, 29 PARSEL | GÜNEŞ | 390 | AG | 0.1 | 100 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAK VE OLUMLU GÖRÜŞ GELMESİ HALİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA ALINACAKTIR.
34 | 2022/234 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42584 | OLUMSUZ | M******** V******** | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, İKİTELLİ-2 MAHALLESİ, 1411 ADA, 4 PARSEL | GÜNEŞ | 493 | OG | 0.16 | 160 | 5-1-C KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | * KİRA KONTRATI 1 YILLIK *KİRA KONTRATINDAKİ TARAFLARA AİT İMZA SİRKÜLERİ BULUNMAMAKTA *TAPU YOK *BAŞVURUDA BULUNAN EVRAKLARIN NOTER ONAYLI NÜSHASI YA DA ASLI İBRAZ EDİLMEMİŞTİR.
35 | 2022/236 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 42533 | OLUMSUZ | H****. D****. | EYÜPSULTAN İLÇESİ, MİMARSİNAN MAHALLESİ, 323 ADA, 1 PARSEL | GÜNEŞ | 700 | OG | 0.95 | 950 | 5-1-H KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | * KİRA KONTRATININ SÜRESİ GEÇMİŞTİR. *BAŞVURUDA BULUNAN EVRAKLARIN (TAPU, KİRA KONTRATI) NOTER ONAYLI NÜSHASI YA DA ASLI İBRAZ EDİLMEMİŞTİR.
| BELGE NO | BELGE ADI | [6 empty] | AÇIKLAMALAR
| 1 | LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU (EK-1) | [6 empty] | İlgili şebeke işletmecisi tarafından, ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler hariç olmak üzere, bu bilgi ve belgeler dışındaki belgelerin eksikliği gerekçesiyle başvurular reddedilemez.
| 2 | TÜZEL KİŞİYİ TEMSİL VE İMZALAMA YETKİLİ ŞAHIS/ŞAHISLARIN 'YETKİ BELGESİ' | [6 empty] | Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının ve soyadının açıkça yazılması ve imzalanması gerekir.
| 3 | BAŞVURUDA BULUNAN TÜZEL KİŞİNİN, TÜZEL KİŞİLİKTE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI PAY SAHİBİ OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN ORTAKLIK YAPISINI VE VARLIĞI HALİNDE KONTROL İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYAN BİLGİ VE BELGELER, | [6 empty] | Tüm başvurularda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı belgelerin sunulması gerekmektedir.
| 4 | ÜRETİM TESİSİNİN KURULACAĞI YERE AİT TAPU YA DA ASGARİ İKİ YIL SÜRELİ KİRALAMA BELGESİ | [6 empty] | Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurularda 10, 11 ve 12 numaralı belgelerin de sunulması gerekmektedir.
|  | ÇATI UYGULAMASI DIŞINDAKİ BAŞVURULAR İÇİN; | [6 empty] | Kojenerasyon başvurularında 13 numaralı belgenin de sunulması gerekmektedir.
|  | A |  | MUTLAK TARIM ARAZİLERİ |  |  |  |  | Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı başvurularda kaynak kullanımına ilişkin 14 numaralı belgenin de sunulması gerekmektedir.
|  | B |  | ÖZEL ÜRÜN ARAZİLERİ
|  | C |  | DİKİLİ TARIM ARAZİLERİ
| 5 | D |  | SULU TARIM ARAZİLERİ
|  | E |  | ÇEVRE ARAZİLERDE TARIMSAL KULLANIM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN ALANLARI
KAPSAMADIĞINA İLİŞKİN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VEYA SÖZ KONUSU BAKANLIĞIN İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINACAK BELGE.
TÜKETİM TESİS(LER)İNE İLİŞKİN BİLGİLER
|  | 1 |  | Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod
| 6 | 2 |  | Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin
|  | A |  |  |  | 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge.
|  | B |  |  |  | Onaylı elektrik proje kapağı
| 7 | ÇATI UYGULAMALARI HARİÇ OLMAK ÜZERE EŞİK DEĞERLERİN ÜZERİNDE OLAN PROJELER İÇİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ BELGE
| 8 | BAŞVURU ÜCRETİNİN İLGİLİ ŞEBEKE İŞLETMECİSİNİN HESABINA YATIRILDIĞINA DAİR MAKBUZ VEYA DEKONT
| 9 | KURULACAK TESİSİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ DE GÖSTEREN TEK HAT ŞEMASI
| 10 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN FORMATTA TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMU (BİR CD İLE EXCEL FORMATINDA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.)
| 11 | LİHKAP VEYA HARİTA MÜHENDİSİ ONAYLI KOORDİNATLI APLİKASYON KROKİSİ
| 12 | YÖNETMELİĞİN 37 İNCİ MADDESİNİN ONUNCU FIKRASI KAPSAMINDA SUNULACAK BEYAN (EK-1)
| 13 | TESİS TOPLAM VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN BELGE
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIM HAKKININ ELDE EDİLDİĞİNE DAİR BELGE
|  | 1 | Rüzgâr ve güneş enerjisi ile biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dâhil) dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için herhangi bir belge istenmez.
| 14 |  | Jeotermal enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için işletilmekte olan jeotermal kaynaklarda 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa ve uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuata göre edinilmiş işletme ruhsatı, henüz işletilme aşamasında olmayan jeotermal kaynaklar için ise arama ruhsatı sunulur.
2
|  | 3 | Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisinin hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisi olması halinde su kullanım hakkının elde edildiğine ilişkin belge.
| 15 | YÖNETMELİĞİN 11 İNCI MADDESİ 4 ÜNCÜ FIKRASI KAPSAMINDA KURULACAK TESİSLER İÇİN DSİ TARAFINDAN MER'İ MEVZUAT KAPSAMINDA VERİLEN ONAY BELGESİ.