## BAŞVURULAR
BOĞAZİÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU LİSTESİ
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU DURUMU | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ | SANTRAL TİPİ | ÜRETİM TESİSİNİN BULUNDUĞU İLÇE | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | TÜKETİM |  | ÜRETİM |  |  | AÇIKLAMA | TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU
[10 empty] | ABONE NO | BAĞLANTI SÖZLEŞME GÜCÜ | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( MW ) | GÜCÜ ( KW )
1 | 2020/59 | 2020-04-01 | 2020-04-09 | OLUMLU | O***Ş O***Ş | ESENYURT İLÇESİ, OSMANGAZİ MAHALLESİ, CEMİL MERİÇ CADDESİ, NO:1, | GÜNEŞ | ESENYURT | ESENYURT | 9533664000 | 960 | OG | 0.957 | 957 | TEİAŞ TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ GELMİŞTİR. | EİGM VE TEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ALINACAKTIR.