## Sayfa1
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 1 | SIVAS KANGAL TERMIK SANTRAL CIKIS DM2 (OG) | OG ENH | 614781 | 2020-04-12 | 1 | 49 | 7 | 0 | 2282 | 0 | 0 | 26
2 | 2 | SIVAS CEYLAN KOK HAT BASI (AG) | AG Yer altı | 613057 | 2020-04-14 | 1 | 49 | 2 | 0 | 157 | 0 | 0 | 3
3 | 3 | SIVAS TM3 2H04 DM13 (OG) | OG Yer altı | 611009 | 2020-04-22 | 1 | 49 | 10 | 9 | 282 | 2 | 10 | 9
4 | 4 | SIVAS MERKEZ YURT KOK TR7 (AG) | AG ENH | 613159 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 6
5 | 5 | SIVAS SUSEHRI 2H13B9 CIKIS (OG) | OG Yer altı | 611005 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 3 | 0 | 909 | 0 | 0 | 27
6 | 6 | SIVAS SUSEHRI TASKOPRU TIC.MESLK (AG) | AG Yer altı | 614690 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18
7 | 7 | SIVAS SUSEHRI SAHINLER CAMI (AG) | AG ENH | 614689 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 1 | 0 | 173 | 0 | 7 | 9
8 | 8 | SIVAS DM1 B (OG) | OG Yer altı | 611002 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 13 | 9 | 162 | 2 | 2 | 38
9 | 9 | SIVAS MERKEZ DM2 B BARASI (OG) | OG Yer altı | 611003 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
10 | 10 | SIVAS SEYRAN TEPE SU DEPOSU (AG) | AG ENH | 614642 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 7
11 | 11 | SIVAS MERKEZ IMTIHAN PISTI MBK (AG) | AG Yer altı | 613060 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 8
12 | 12 | SIVAS MERKEZ GECEKONDU MBK (AG) | AG ENH | 618373 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 11
13 | 13 | SIVAS MERKEZ FATIH KOK (AG) | AG ENH | 613103 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
14 | 14 | SIVAS SUSEHRI EBUBEKIR CAMI MBK (AG) | AG ENH | 614687 | 2020-04-20 | 1 | 49 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6
15 | 15 | SIVAS ZARA DM SEREFIYE ÇIKIS(OG) | OG ENH | 613031 | 2020-04-22 | 1 | 49 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7
16 | 16 | SIVAS SARKISLA YILDIRIM MAH. (AG) | AG ENH | 614763 | 2020-04-21 | 1 | 49 | 1 | 0 | 219 | 0 | 0 | 14
17 | 17 | SIVAS SARKISLA DM1 (OG) | OG ENH | 611004 | 2020-04-21 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
18 | 18 | SIVAS MERKEZ HUZUR TOKI 2 MBK (AG) | AG Yer altı | 614073 | 2020-04-21 | 1 | 49 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 7
19 | 19 | SIVAS MERKEZ DM21 B BARASI (OG) | OG Yer altı | 613010 | 2020-04-21 | 1 | 49 | 10 | 9 | 124 | 2 | 3 | 42
20 | 20 | SIVAS MERKEZ CICEKLI KOK HAT ORTASI (AG) | AG ENH | 613191 | 2020-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2
21 | 21 | SIVAS MERKEZ RECEP AYAN MBK (AG) | AG ENH | 614045 | 2020-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 3
22 | 22 | SIVAS MERKEZ KADIBURHANETTIN KARAKOL KARSISI (AG) | AG ENH | 613188 | 2020-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 3
23 | 23 | TOKAT TM SEHIR 2 DM1 (OG) | OG Yer altı | 622003 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
24 | 24 | TOKAT KOKLUCE TM NIKSAR 2 (OG) | OG Yer altı | 623018 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
25 | 25 | TOKAT DM1 600 EVLER CIKIS (OG) | OG Yer altı | 623061 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 35 | 9 | 482 | 3 | 10 | 26
26 | 26 | TOKAT RESADIYE CAYIRPINAR DM CIKIS (OG) | OG Yer altı | 853000 | 2020-04-20 | 1 | 49 | 10 | 8 | 829 | 3 | 3 | 37
27 | 27 | TOKAT NIKSAR 2 (OG) | OG ENH | 623007 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
28 | 28 | TOKAT MERKEZ FEVZI CAKMAK KOK(AG) | AG Yer altı | 624083 | 2020-06-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 116 | 0 | 50 | 35
29 | 29 | TOKAT MERKEZ SEYHISIRVANI KOK (AG) | AG Yer altı | 624131 | 2020-06-19 | 1 | 49 | 2 | 35 | 751 | 0 | 44 | 8
30 | 30 | TOKAT MERKEZ CUM.LISESI KOK (AG) | AG Yer altı | 624081 | 2020-04-14 | 1 | 49 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 3
31 | 31 | YOZGAT DM YEDEK (OG) | OG Yer altı | 631002 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 10 | 9 | 667 | 2 | 2 | 7
32 | 32 | YOZGAT YERKOY DM 2 (OG) | OG Yer altı | 631005 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 10 | 8 | 20082 | 2 | 26 | 13
33 | 33 | YOZGAT SORGUN 2 (OG) | OG Yer altı | 631004 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 11 | 8 | 212 | 3 | 16 | 16
34 | 34 | YOZGAT MERKEZ UN PAZARI MBK (AG) | AG ENH | 634057 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4
35 | 35 | SIVAS MERKEZ AYDOGAN MAH MUHTARLIK YANI (AG) | AG ENH | 613158 | 2020-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 3
36 | 36 | YOZGAT YERKOY SEBZE HALI ICI MBK (AG) | AG Yer altı | 634091 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
37 | 37 | YOZGAT YERKOY SEBZE HALI MBK HAT SONU2 (AG) | AG Yer altı | 634091 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
38 | 38 | YOZGAT SARIKAYA KAPLICA MAH.KOK HAT ORTASI (AG) | AG ENH | 636064 | 2020-04-19 | 1 | 49 | 2 | 0 | 599 | 0 | 0 | 30
39 | 39 | YOZGAT SORGUN TR 63 MBK (AG) | AG ENH | 634012 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 10
40 | 40 | YOZGAT SORGUN TR 57 KOK HAT SONU (AG) | AG ENH | 636086 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 1 | 1 | 523 | 0 | 50 | 29
41 | 41 | YOZGAT SORGUN TR 22 KOK HAT ORTASI (AG) | AG Yer altı | 636073 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 18
42 | 42 | SIVAS MERKEZ NAMIK KEMAL MBK HAT SONU(AG) | AG ENH | 614149 | 2020-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
43 | 43 | SIVAS MERMEZ CUMA PAZARI KOK HAT SONU (AG) | AG ENH | 613189 | 2020-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 6
44 | 44 | YOZGAT SARIKAYA ISTIKLAL MAH.TR 14 KOK (AG) | AG Yer altı | 636066 | 2020-04-19 | 1 | 49 | 1 | 0 | 529 | 0 | 0 | 24
45 | 45 | SIVAS MERKEZ HUZUR CAMI KOK (AG) | AG ENH | 613098 | 2020-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 5
46 | 46 | YOZGAT BOGAZLIYAN F4 POYRAZLI (OG) | OG Yer altı | 631006 | 2020-04-22 | 1 | 49 | 1 | 3 | 0 | 0 | 47 | 30
47 | 47 | YOZGAT BOGAZLIYAN UZUNLU (OG) | OG ENH | 633011 | 2020-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
48 | 48 | SIVAS MERKEZ AMYANT MBK HAT ORTASI (AG) | AG ENH | 614056 | 2020-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
49 | 49 | SIVAS MERKEZ KIRGAC KOK HAT ORTASI (AG) | AG ENH | 613190 | 2020-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2
50 | 50 | SIVAS DM3 SEHITLER MBK (OG) | OG Yer altı | 613009 | 2020-04-22 | 1 | 49 | 27 | 15 | 37601 | 27 | 27 | 25
51 | 51 | SIVAS MERKEZ TASHAN MBK (AG) | AG ENH | 614040 | 2020-04-23 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
52 | 52 | YOZGAT AKDAGMADENI YAVU HAT ORTASI (OG) | AG Yer altı | 631000 | 2020-04-21 | 1 | 49 | 6 | 0 | 106 | 0 | 24 | 4
53 | 53 | TOKAT ERBAA CEDAS SEHIR 2 (OG) | OG Yer altı | 622001 | 2020-06-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1989 | 0 | 0 | 45
54 | 54 | TOKAT TURHAL SEHIR 1 ARZUPINAR MBK (OG) | OG Yer altı | 622002 | 2020-04-24 | 1 | 49 | 1 | 0 | 736 | 0 | 0 | 6
55 | 55 | TOKAT ERBAA YUKSEL KENT KOK (AG) | AG ENH | 624261 | 2020-04-27 | 1 | 49 | 2 | 0 | 492 | 0 | 1 | 17
56 | 56 | TOKAT TURHAL ALIBALTA KOK (AG) | AG ENH | 624152 | 2020-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 4
57 | 57 | TOKAT MERKEZ DIMES SARAP KOK TR 10 (AG) | AG ENH | 624127 | 2020-06-19 | 1 | 49 | 10 | 8 | 0 | 3 | 10 | 2
58 | 58 | TOKAT ZILE2 FIDER8 EVRENKOY MBK (OG) | OG Yer altı | 622002 | 2020-06-19 | 1 | 49 | 2 | 12 | 539 | 0 | 0 | 29
59 | 59 | YOZGAT MERKEZ TOPRAK SAHA MBK YEN? CAMI(AG) | AG Yer altı | 634055 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 6
60 | 60 | TOKAT NIKSAR PAZAR YERI RMU(AG) | AG ENH | 624214 | 2020-06-19 | 1 | 49 | 4 | 0 | 85 | 3 | 3 | 4
61 | 61 | YOZGAT AKDAGMADENI TR5 KOK HAT SONU (AG) | AG ENH | 636093 | 2020-04-24 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
62 | 62 | YOZGAT MERKEZ MEDRESE MAH VALI KONAGI (AG) | AG ENH | 633191 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 7 | 0 | 104 | 0 | 0 | 3
63 | 63 | SIVAS KANGAL TERMIK SANTRALI ALACAHAN CIKIS (OG) | OG ENH | 613026 | 2020-04-13 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9