## Sayfa1
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
1 | 49 | 7 | 0 | 2282 | 0 | 0 | 26
3 | 49 | 10 | 9 | 282 | 2 | 10 | 9
8 | 49 | 13 | 9 | 162 | 2 | 2 | 38
19 | 49 | 10 | 9 | 124 | 2 | 3 | 42
25 | 49 | 35 | 9 | 482 | 3 | 10 | 26
26 | 49 | 10 | 8 | 829 | 3 | 3 | 37
31 | 49 | 10 | 9 | 667 | 2 | 2 | 7
32 | 49 | 10 | 8 | 20082 | 2 | 26 | 13
33 | 49 | 11 | 8 | 212 | 3 | 16 | 16
50 | 49 | 27 | 15 | 37601 | 27 | 27 | 25
53 | 49 | 0 | 0 | 1989 | 0 | 0 | 45
58 | 49 | 2 | 12 | 539 | 0 | 0 | 29